## 訪問入浴
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 訪問入浴介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・日照、採光、換気等に十分配慮された構造となっているか。 ・バリアフリーに配慮した構造となっているか。
| 出入口 | ・専用の出入口を設けているか。 ・段差等、安全面について考慮された構造になっているか。 ・車いす、歩行器等の通行に支障のない広さを確保しているか。
| 事務室 | ・専用の事務室を設けているか。 ・利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
| 相談室 | ・専用の相談室を設けているか。 ・利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっているか ・利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
| 設備等 | ・浴槽・車両等の設備及び備品等が備えられているか。 ・浴槽・車両等の設備及び備品等を保管するのに必要なスペースを確保しているか。
| 手洗い場 | ・手指を洗浄するための設備等を設けているか。
| その他 | ・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。 ・事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 通所介護
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 通所介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・日照、採光、換気等に十分配慮された構造となっているか。 ・バリアフリーに配慮した構造となっているか。
| 出入口 | ・専用の出入口を設けているか。 ・段差等、安全面について考慮された構造になっているか。 ・車いす、歩行器等の通行に支障のない広さを確保しているか。
| 事務室 | ・専用の事務室を設けているか。 ・利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
| 相談室 | ・専用の相談室を設けているか。 ・利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっているか ・利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
| 食堂及び機能訓練室 | ・合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 ・必要な備品等を設置しているか。
| 静養室 | ・専用の静養室を設けているか。 ・複数の利用者が同時に利用できる構造となっているか。
| トイレ | ・利用しやすい広さを有し、適切な位置に手摺りを設置しているか。 ・手洗い場を設置しているか。 ・ブザーを設置するなど緊急時に対応できる構造となっているか。 ・プライバシーに配慮した構造となっているか。
| 浴室 | ・利用しやすい広さを有し、適切な位置に手摺りを設置しているか。 ・脱衣所を設置しているか。 ・ブザーを設置するなど緊急時に対応できる構造となっているか。 ・プライバシーに配慮した構造となっているか。
| 厨房 | ・専用の厨房を設けているか。 ・事業所内に設置されているか。
| 送迎車両 | ・専用の送迎車両であるか。
| その他 | ・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。 ・事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 通リハ
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 通所リハビリテーション |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・日照、採光、換気等に十分配慮された構造となっているか。 ・バリアフリーに配慮した構造となっているか。
| 出入口 | ・専用の出入口を設けているか。 ・段差等、安全面について考慮された構造になっているか。 ・車いす、歩行器等の通行に支障のない広さを確保しているか。
| 事務室 | ・専用の事務室を設けているか。 ・利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
| リハビリ室及び食堂 | ・合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 ・必要な専用の器機・器具を設置しているか。
| トイレ | ・利用しやすい広さを有し、適切な位置に手摺りを設置しているか。 ・手洗い場を設置しているか。 ・ブザーを設置するなど緊急時に対応できる構造となっているか。 ・プライバシーに配慮した構造となっているか。
| 浴室 | ・利用しやすい広さを有し、適切な位置に手摺りを設置しているか。 ・脱衣所を設置しているか。 ・ブザーを設置するなど緊急時に対応できる構造となっているか。 ・プライバシーに配慮した構造となっているか。
| 厨房 | ・専用の厨房を設けているか。 ・事業所内に設置されているか。
| 送迎車両 | ・専用の送迎車両であるか。
| その他 | ・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。 ・事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 用具貸与
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 福祉用具貸与 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・日照、採光、換気等に十分配慮された構造となっているか。 ・バリアフリーに配慮した構造となっているか。
| 出入口 | ・専用の出入口を設けているか。 ・段差等、安全面について考慮された構造になっているか。 ・車いす、歩行器等の通行に支障のない広さを確保しているか。
| 事務室 | ・専用の事務室を設けているか。 ・利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
| 相談室 | ・専用の相談室を設けているか。 ・利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっているか ・利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
| 保管室（※） | ・消毒又は補修済みの福祉用具とそれ以外の福祉用具を保管する保管室は別にしているか。
| 消毒設備（※） | ・福祉用具の消毒のために必要な機材及び設備を備えているか。
| 手洗い場 | ・手指を洗浄するための設備等を設け、感染症予防に配慮しているか。
| その他 | ・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。 ・事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 用具販売
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 特定福祉用具販売 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・日照、採光、換気等に十分配慮された構造となっているか。 ・バリアフリーに配慮した構造となっているか。
| 出入口 | ・専用の出入口を設けているか。 ・段差等、安全面について考慮された構造になっているか。 ・車いす、歩行器等の通行に支障のない広さを確保しているか。
| 事務室 | ・専用の事務室を設けているか。 ・利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
| 相談室 | ・専用の相談室を設けているか。 ・利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっているか ・利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
| 保管室（※） | ・消毒又は補修済みの福祉用具とそれ以外の福祉用具を保管する保管室は別にしているか。
| 消毒設備（※） | ・福祉用具の消毒のために必要な機材及び設備を備えているか。
| 手洗い場 | ・手指を洗浄するための設備等を設け、感染症予防に配慮しているか。
| その他 | ・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。 ・事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 特定施設
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 特定施設入居者生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
| 必要室 | 一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。
| 介護居室 | ・一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 ・プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 ・地階に設けてはならないこと。 ・一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
| 一時介護室 | 介護を行うために適当な広さを有すること。
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
| 便所 | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
| 食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
| 機能訓練室 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 老福(従来)
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人福祉施設（従来型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 空間・構造 | ・車椅子で円滑に移動することが可能であるか。（段差解消、廊下幅確保、各種スイッチ類の位置等） ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
| 居室 | ・１つの居室の定員は、１人とすること。 ・入所者１人当たり10.65㎡以上を標準としているか。（洗面設備含む、便所除く） ・ブザー又はこれに代わる設備が設けられているか。
| 静養室 | ・介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
| 浴室 | ・要介護者が入浴するのに適したものとなっているか。
| 洗面設備、便所 | ・居室のある階ごとに設けること。 ・要介護者が使用するのに適したものとなっているか。 ・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとなっているか。
| 医務室 | ・医療法第１条の５第２項に規定する診療所となっているか。 ・入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えているか。
| 食堂及び機能訓練室 | ・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。
| 廊下幅 | ・片廊下の幅は１．８メートル以上、中廊下の幅は２．７メートル以上確保されているか。
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 老福(ユニット)
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人福祉施設（ユニット型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 空間・構造 | ・車椅子で円滑に移動することが可能であるか。（段差解消、廊下幅確保、各種スイッチ類の位置等） ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
| 居室 | ・１のユニットの入居定員は、概ね10人以下となっているか。 ・入所者１人当たり10.65㎡以上を標準としているか。（洗面設備含む、便所除く） ・ブザー又はこれに代わる設備が設けられているか。
| 共同生活室 | ・当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。 ・１の共同生活室の床面積は、2㎡に当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準としているか。 ・必要な設備及び備品が備わっているか。
| 洗面設備、便所 | ・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けられているか。 ・要介護者が使用するのに適したものとなっているか。 ・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとなっているか。
| 浴室 | ・要介護者が入浴するのに適したものとなっているか。
| 医務室 | ・医療法第１条の５第２項に規定する診療所となっているか。 ・入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えているか。
| 廊下幅 | ・片廊下の幅は１．８メートル以上、中廊下の幅は２．７メートル以上確保されているか。（廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往復に支障がないと認められる場合には、片廊下１．５メートル以上、中廊下１．８メートル以上としても差し支えない）
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 短期入所生活
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 短期入所生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 一般原則 | ・日照、採光、換気等に十分配慮された構造となっているか。 ・バリアフリーに配慮した構造となっているか。 ・建物が建築基準法、消防法に適合しているか。 ・耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室が２階以上及び地階に設けていない場合は準耐火建築物で可） ・廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。 ・階段の傾斜は緩やかになっているか。
| 居室 | ・居室の定員は、４人以下（ユニットは１人）となっているか。 ・床面積は、利用者１人当たり１０．６５㎡以上となっているか。 ・ユニットの場合、１ユニットの利用定員は10人以下となっているか。 ・ユニットの場合、居室は共同生活室に近接して一体的に設けられているか。
| 共同生活室（ユニットのみ） | ・１つの共同生活室の床面積は、２㎡にユニットの利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 ・いずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。
| 食堂・機能訓練室 | ・合計した面積が、３㎡に定員を乗じて得た面積以上であるか。
| 事務室 | ・記録保管庫、事務机等の必要な備品は備えているか。 ・他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 洗面設備・トイレ | ・要介護者、車椅子使用者が使用するのに適しているか。 ・定員に応じた適当数が設置されているか。 ・ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。
| 浴室 | ・要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 ・脱衣室は設けられているか。
| 調理室 | ・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。
| 汚物処理室 | ・スペースが設けられており、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てているか。
| 廊下 | ・廊下幅は片廊下で１．８ｍ以上、中廊下で２．７ｍ以上となっているか。 ・ユニットの場合、廊下幅の一部を拡張することにより、利用者等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、片廊下１．５ｍ以上、中廊下１．８ｍ以上で差し支えない。
| その他 | ・静養室、医務室、面談室、介護職員室、看護職員室、洗濯室、介護材料室を設けているか。
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 老健(従来)・短期療養
（標準様式４）
設備・備品等１覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人保健施設・短期入所療養介護（従来型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| １般原則 | ・介護老人保健施設の施設及び構造設備については、基準省令のほか建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者の保健衛生及び防災につき万全を期すこと。 ・介護老人保健施設の環境及び立地については、入所者の療養生活を健全に維持するため、ばい煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。
| 療養室 | ・１つの療養室の定員は、４人以下とすること。 ・入所者１人当たり８㎡以上を標準としているか。（洗面設備含む、便所除く） ・地階に設けてはならないこと。 ・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・寝台又はこれに代わる設備、入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 機能訓練室 | １平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。
| 談話室 | 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
| 食堂 | ２平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・１般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
| レクリエーション・ルーム | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
| 洗面所 | ・療養室のある階ごとに設けること。 ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 便所 | ・療養室のある階ごとに設けること。 ・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ・常夜灯を設けること。
| 廊下 | ・幅は、１・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２・七メートル以上とすること。 ・手すりを設けること。 ・常夜灯を設けること。
| その他 | ・療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 ・療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 ・階段には、手すりを設けること。 ・本表のほか、診察室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室、汚物処理室を設けること
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品１覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 老健(ユニット)・短期療養
（標準様式４）
設備・備品等１覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人保健施設・短期入所療養介護（ユニット型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| １般原則 | ・介護老人保健施設の施設及び構造設備については、基準省令のほか建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者の保健衛生及び防災につき万全を期すこと。 ・介護老人保健施設の環境及び立地については、入所者の療養生活を健全に維持するため、ばい煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。
| 療養室 | ・１つの療養室の定員は、１人とすること。 ・共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。 ・入所者１人当たり10.65㎡以上を標準としているか。（洗面設備含む、便所除く） ・地階に設けてはならないこと。 ・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・寝台又はこれに代わる設備、入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 共同生活室 | ・共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 ・１の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 ・必要な設備及び備品を備えること。
| 機能訓練室 | １平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・１般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
| 洗面所 | ・療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 便所 | ・療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ・常夜灯を設けること。
| 廊下 | ・幅は、１・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上（中廊下にあっては、一・八メートル以上）として差し支えない。 ・手すりを設けること。 ・常夜灯を設けること。
| その他 | ・療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 ・療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 ・階段には、手すりを設けること。 ・本表のほか、診察室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室、汚物処理室を設けること
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品１覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 医療院(従来)・短期療養
（標準様式４）
設備・備品等１覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護医療院・短期入所療養介護（従来型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 療養室 | ・１つの療養室の定員は、４人以下とすること。 ・入所者１人当たり８㎡以上を標準としているか。（洗面設備含む、便所除く） ・地階に設けてはならないこと。 ・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 ・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 診察室 | ○診察室は、次に掲げる施設を有すること。 ・医師が診察を行う施設 ・喀かく痰たん、血液、尿、糞ふん便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設（以下この号及び第四十五条第二項第二号において「臨床検査施設」という。） ・調剤を行う施設 ○臨床検査施設は、臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第二条に規定する検体検査（以下単に「検体検査」という。）の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 ○臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。
| 処置室 | 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 （１） 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 （２） 診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値とする。）が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。第四十五条第二項第三号イ（２）において「エックス線装置」という。）
| 機能訓練室 | ・内法による測定で四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
| 談話室 | ・入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
| 食堂 | ・内法による測定で、入所者一人当たり一平方メートル以上の面積を有すること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・１般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
| レクリエーション・ルーム | ・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
| 洗面所 | ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 便所 | ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 廊下 | ・幅は、１・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２・七メートル以上とすること。 ・手すりを設けること。 ・常夜灯を設けること。
| その他 | ・療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 ・療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 ・階段には、手すりを設けること。 ・本表のほか、サービス・ステーション、調理室、洗濯室、汚物処理室を設けること
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品１覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 医療院(ユニット)・短期療養
（標準様式４）
設備・備品等１覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護医療院・短期入所療養介護（ユニット型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 療養室 | ・１つの療養室の定員は、１人とすること。 ・共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。 ・入所者１人当たり10.65㎡以上を標準としているか。（洗面設備含む、便所除く） ・地階に設けてはならないこと。 ・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 ・ナース・コールを設けること。
| 共同生活室 | ・共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 ・１の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 ・必要な設備及び備品を備えること。
| 洗面設備 | ・療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 便所 | ・療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ・身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
| 診察室 | ○診察室は、次に掲げる施設を有すること。 ・医師が診察を行う施設 ・喀かく痰たん、血液、尿、糞ふん便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設（以下この号及び第四十五条第二項第二号において「臨床検査施設」という。） ・調剤を行う施設 ○臨床検査施設は、臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第二条に規定する検体検査（以下単に「検体検査」という。）の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 ○臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。
| 処置室 | 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 （１） 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 （２） 診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値とする。）が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。第四十五条第二項第三号イ（２）において「エックス線装置」という。）
| 機能訓練室 | ・内法による測定で四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
| 浴室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・１般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
| 廊下 | ・幅は、１・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上（中廊下にあっては、一・八メートル以上）として差し支えない。 ・手すりを設けること。 ・常夜灯を設けること。
| その他 | ・療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 ・療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 ・階段には、手すりを設けること。 ・本表のほか、サービス・ステーション、調理室、洗濯室、汚物処理室を設けること
（※）については、業務を委託している場合には、不要。
備品１覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 標準様式４
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。