第２号様式　　　　　　　　　　　　　エックス線装置設置届

年　　月　　日

沖縄県知事　殿

診療施設名

管理者住所

管理者氏名

獣医療法施行規則第１条第５項の規定により次のとおりエックス線装置設置届を提出します。

- 診療施設

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 開 設 場 所 |  |
| 連絡先（TEL/FAX/E-mail） |  |

- エックス線装置の製作社名、型式、台数及び高電圧発生装置の定格出力等

| 製作社名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |  |
| 台 数 |  | 台 | 台 | 台 |
| 製造年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 装置の種類 |  | 固定式 可動式 ポータブル | 固定式 可動式 ポータブル | 固定式 可動式 ポータブル |
| 高電圧 発生装置 定格出力 | 区分 | 管電圧/管電流/撮影時間 | 管電圧/管電流/撮影時間 | 管電圧/管電流/撮影時間 |
|  | 長時間 短時間 蓄電池 | kV mA － | kV mA － | kV mA － |
|  |  | kV mA sec | kV mA sec | kV mA sec |
|  |  | kV μF － | kV μF － | kV μF － |
| 用 途 |  | 撮影 透視 治療 | 撮影 透視 治療 | 撮影 透視 治療 |
| 設置時の状況 |  | 新品 中古品 | 新品 中古品 | 新品 中古品 |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

3-1　エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要

|  | （１）エックス線装置共通事項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照 射 筒 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 |
|  | 照射野絞り装置 |  | 円形/短形/その他（ ） | 円形/短形/その他（ ） | 円形/短形/その他（ ） |
|  | 線管容器照射筒 及び絞りの漏れ 放射線量 |  | 接触可能表面からの距離５㎝ μGｙ/時間以下 線管焦点からの距離1ｍ μGｙ/時間以下 | 接触可能表面からの距離5㎝ μGｙ/時間以下 線管焦点からの距離1ｍ μGｙ/時間以下 | 接触可能表面からの距離5㎝ μGｙ/時間以下 線管焦点からの距離1ｍ μGｙ/時間以下 |
|  | 総ろ過量 |  | ｍｍｱﾙﾐﾆｳﾑ当量以上 | ｍｍｱﾙﾐﾆｳﾑ当量以上 | ｍｍｱﾙﾐﾆｳﾑ当量以上 |
|  | （２）透視用エックス線装置 |  |  |  |  |
|  | 透視用画像 モニターの種類 |  | 蛍光板 テレビモニター その他（ ） | 蛍光板 テレビモニター その他（ ） | 蛍光板 テレビモニター その他（ ） |
|  | 警告音付タイマー |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 |
|  | 利用線すい 可動絞り装置 |  | 円形 短形 その他（ ） | 円形 短形 その他（ ） | 円形 短形 その他（ ） |
|  | 受像器接触可能 表面照射線量 |  | 受像器接触表面距離 10㎝ μGｙ/時間以下 | 受像器接触表面距離 10㎝ μGｙ/時間以下 | 受像器接触表面距離 10㎝ μGｙ/時間以下 |
| 透視最大受像面 ３㎝超接触可能 表面放射線量 |  | 受像器接触表面距離１０㎝ μGｙ/時間以下 |  | 受像器接触表面距離１０㎝ μGｙ/時間以下 | 受像器接触表面距離１０㎝ μGｙ/時間以下 |
| 被照射体周囲 散乱線防護手段 |  | 有 無 |  | 有 無 | 有 無 |
| （３）撮影用エックス線装置 |  |  |  |  |  |
| 可動型・携帯型及び手術中に使用するエックス線装置でエックス線管焦点及び被照射体から２ｍ以上離れて操作可能な設備 |  | 有 無 延長コード式 無線式 |  | 有 無 延長コード式 無線式 | 有 無 延長コード式 無線式 |
| （４）治療用エックス線装置 |  |  |  |  |  |
| インターロック 機能付ろ過板 保持装置 |  | 有 無 |  | 有 無 | 有 無 |

3-2　エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備の概要

| １週間の延べ撮影枚数 |  |  | 枚 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １週間の延べ透視時間 |  |  | 時間 |  |  |
| 診療施設の構造等 |  |  | 独立家屋（ 階建） 集合家屋（ 階） その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 耐家構造（ ） 木造 木造モルタル プレハブ その他（ ） |  |  |
| エックス線診療室の概要 |  |  | ｴｯｸｽ線診療専用室 診察室兼用室 手術室兼用室 その他（ ） |  |  |
| 診療室の遮へい物等の概要 | 区 分 |  | 材 料 | 厚 さ | 放射線防護に関する措置 |
|  | 天 井 |  |  |  |  |
|  | 周囲の遮へい物等(壁含む） | 東 側 |  |  |  |
|  |  | 西 側 |  |  |  |
|  |  | 南 側 |  |  |  |
|  |  | 北 側 |  |  |  |
|  | 出入口扉 |  |  |  |  |
| 診療室の壁等の外側における 最大放射線量 |  |  | エックス線診療専用室 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/１週間以下 エックス線診療兼用室 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/１週間以下 |  |  |
| 標識の有無 |  |  | 有 無 |  |  |
| 注意事項の掲示 |  |  | 有 無 |  |  |

3-3　エックス線診療室における放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 管理区域 | 管理区域の境界に おける最大放射線量 | 実効線量 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/３ヶ月 |
| --- | --- | --- |
|  | 立入制限措置 | 遮へい物（材料等： ）区画 白線区画 その他（ ） |
|  | 標識の有無 | 有 無 |
| 敷地内の居住区域及び敷地の境界 | 人が居住する区域における最大放射線量 | 実効線量 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/３ヶ月 |
|  | 敷地の境界における最大放射線量 | 実効線量 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/３ヶ月 |
| その他 | 診療施設の見取図 | （別添１） |
|  | エックス線診療室等の遮へい物等の配置状況 | （別添２） |

3-4　その他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 防護用具の保有状況 | 防護手袋（ 対） 防護エプロン（ 着） ﾈｯｸｶﾞｰﾄﾞ（ 個） 防護メガネ（ 個） その他（ ） |
| --- | --- |
| エックス線診療従事者等の 放射線量測定用具等の保有状況 | ポケット線量計（ 個） 熱ﾙﾐﾈﾝｽ線量計（ 個） ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ（ 個） その他（名称： 数量： ） |
| エックス線診療室等の 放射線量測定器の保有状況 | 有 無 （測定器名 数量： ） |
| その他の措置（健康診断等） |  |

4エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

| 氏 名 | 年齢 | エックス線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- |

※電離放射線漏えいエックス線量測定報告書を添付