## A4size
簡易専用水道の自主管理票（ 年）
[37 empty] | 施設名 |  |  | :
[37 empty] | 管理担当者 |  |  | :
１．給水栓水の外観（色、濁り、臭気、味）の確認 （頻度：１回／日 記入例：○は異常なし、×は異常あり） | [33 empty] | ２．遊離残留塩素の測定 （頻度：１回／週） | [12 empty] | 単位:mg/l
月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 月 | 週 | １週 |  | 2週 |  |  | 3週 |  | 4週 |  | 5週 |  | 備 考
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
３．貯水槽等給水に関する設備の点検 （頻度：１回／月 記入例：○は異常なし、×は異常あり）
区分 |  | 1: 点検項目; 16: 点検月日; 17: 月 日; 20: 月 日; 23: 月 日; 26: 月 日; 29: 月 日 | 月 日 |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日
受水槽 |  | 1: 周囲の整理整頓は完全か。
損傷、亀裂及び水漏れはないか。
マンホールの防水パッキン及び施錠は完全か。
通気管及びオーバーフロー管の防虫網は完全か。
汚水や異物の混入（沈積物）がないか。
高置水槽 |  | 1: 周囲の整理整頓は完全か。
損傷、亀裂及び水漏れはないか。
マンホールの防水パッキン及び施錠は完全か。
通気管及びオーバーフロー管の防虫網は完全か。
汚水や異物の混入（沈積物）がないか。
４．清掃及び検査の記録簿（清掃報告書、検査結果書は別に保存すること。）
| （1） | 1: 水槽の清掃; 8: 実施年月日：; 14: 年; 16: 月; 18: 日; 24: 清掃業者名：
| （2） | 1: 登録検査機関の検査; 8: 実施年月日：; 14: 年; 16: 月; 18: 日; 24: 検査機関名：

## B4size
簡易専用水道の自主管理票（ 年）
[37 empty] | 施設名 |  |  | :
[37 empty] | 管理担当者 |  |  | :
１．給水栓水の外観（色、濁り、臭気、味）の確認 （頻度：１回／日 記入例：○は異常なし、×は異常あり） | [33 empty] | ２．遊離残留塩素の測定 （頻度：１回／週） | [12 empty] | 単位:mg/l
月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 月 | 週 | １週 |  | 2週 |  |  | 3週 |  | 4週 |  | 5週 |  | 備 考
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
| 月 | [33 empty] | 月 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日
３．貯水槽等給水に関する設備の点検 （頻度：１回／月 記入例：○は異常なし、×は異常あり）
区分 |  | 1: 点検項目; 16: 点検月日; 17: 月 日; 20: 月 日; 23: 月 日; 26: 月 日; 29: 月 日 | 月 日 |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日
受水槽 |  | 1: 周囲の整理整頓は完全か。
損傷、亀裂及び水漏れはないか。
マンホールの防水パッキン及び施錠は完全か。
通気管及びオーバーフロー管の防虫網は完全か。
汚水や異物の混入（沈積物）がないか。
高置水槽 |  | 1: 周囲の整理整頓は完全か。
損傷、亀裂及び水漏れはないか。
マンホールの防水パッキン及び施錠は完全か。
通気管及びオーバーフロー管の防虫網は完全か。
汚水や異物の混入（沈積物）がないか。
４．清掃及び検査の記録簿（清掃報告書、検査結果書は別に保存すること。）
| （1） | 1: 水槽の清掃; 8: 実施年月日：; 14: 年; 16: 月; 18: 日; 24: 清掃業者名：
| （2） | 1: 登録検査機関の検査; 8: 実施年月日：; 14: 年; 16: 月; 18: 日; 24: 検査機関名：