## 意匠関係申請図書チェックリスト（ＲＣ造専用住宅）
適用条件
1 | 用途 | ＲＣ造専用住宅（自動車車庫以外の用途を有する建築物を除く） | [5 empty] | □
書類
1 | 申請書（別記第二号様式） | [6 empty] | □
2 | 建築計画概要書（別記第三号様式） | [6 empty] | □
3 | 委任状 | [6 empty] | □
4 | 建築士免許証の写し | 設計資格者すべて | [5 empty] | □
付近見取図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 方位、道路及び目標となる地物 | 規則１条の３ |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 敷地の位置 | 43、48、52、53、54、55、56 |  | ２（19） | 敷地と道路等の関係ほか |  | □
3 | 隣地にある建築物の位置及び用途 |  |  | ２（19） | 接道義務、用途可分不可分ほか |  | □
4 | 令131条の２第１項に規定する街区の位置 | 56 | 131-2-1 | ２（29） | 土地区画整理事業等街区の特庁指定がある場合 |  | □
敷地面積求積図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | 52、53 |  | ２（24） | 容積率、建ペイ率 |  | □
建築面積求積図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | 53 | 2 | ２（25） | 建ぺい率 |  | □
床面積求積図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | 規則１条の３ 第１項 |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
地盤面算定表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | 規則１条の３ 第１項 |  | １（ろ） | 表１（ろ）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 地盤面を算出するための算式 |  |  | １（ろ） |  |  | □
配置図 | [7 empty] | １／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺及び方位 | 規則１条の３ 第１項 |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |  |  | １（い） |  |  | □
3 | 擁壁の設置その他安全上適当な措置 |  |  | １（い） |  |  | □
4 | 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ |  |  | １（い） |  |  | □
5 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |  |  | １（い） |  |  | □
6 | 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 |  |  | １（い） |  |  | □
7 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類並びに令20条第２項第１号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 | 28 | 20 | ２（10） | 住戸の居室の採光チェック |  | □
8 | 令20条第２項第１号に規定する水平距離 |  |  | ２（10） |  |  | □
9 | 敷地内における通路の幅員 | 35 | 128 | ２（14） | 大規模建築物の場合 |  | □
10 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | 43 |  | ２（19） | 接道義務 |  | □
11 | 用途地域の境界線 | 48、53、54、55、56 |  | ２（22） | 用途地域が二以上にまたがる場合 |  | □
12 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 | 52 |  | ２（24） | 異なる地域にまたがる場合 |  | □
13 | 令135条の18に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 | 52 | 135の18 | ２（24） | 容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分がある場合 |  | □
配置図 | [7 empty] | ２／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
14 | 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 | 54 |  | ２（27） | 一低・ニ低内における外壁の後退距離の指定がある場合 |  | □
15 | 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 |  |  | ２（27） |  |  | □
16 | 令135条の20に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 |  |  | ２（27） | 上記の場合で、外壁の後退距離から除かれる部分がある場合 |  | □
17 | 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ |  |  | ２（27） |  |  | □
18 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ | 56 |  | ２（29） | 建築物の斜線制限 |  | □
19 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  |  | ２（29） |  |  | □
20 | 法56条１項２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 |  |  | ２（29） | 隣地境界線までの最小距離 |  | □
21 | 法56条第2項に規定する後退距離 |  |  | ２（29） | 前面道路の境界線から後退したセットバック部分の距離 |  | □
22 | 令130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | 56 | 130の12 | ２（29） | 道路セットバックから除かれる部分 |  | □
23 | 法56条１項２号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | 56 |  | ２（29） | 特定行政庁が区域を指定した場合 |  | □
24 | 令132条第１項若しくは第２項又は令134条第２項に規定する区域の境界線 | 56 | 132 134 | ２（29） | 前面道路が二以上ある場合 |  | □
25 | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | 56 |  | ２（29） | 道路の反対側に公園等がある場合 |  | □
26 | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 |  |  | ２（29） | 北側の道路の反対側又は北側の隣地に水面等がある場合 |  | □
各階平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺及び方位 | 規則１条の３ 第１項 |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 間取、各室の用途及び床面積 |  |  | １（い） |  |  | □
3 | 壁及び筋かいの位置及び種類 |  |  | １（い） |  |  | □
4 | 通し柱及び開口部の位置 |  |  | １（い） |  |  | □
5 | 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |  |  | １（い） |  |  | □
6 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | 35、36 |  | ２（９） | ①大規模建築物の場合 ②防火区画を設ける場合 等 |  | □
7 | 防火区画の位置及び面積 |  |  | ２（14） |  |  | □
8 | 開口部及び防火設備の位置 | 35 |  | ２（９） | 大規模建築物の場合 |  | □
9 | 法28条第１項に規定する開口部の位置及び面積 | 28 | 20 | ２（10） | 居室の採光チェック |  | □
10 | 申請に係る建築物が法３条２項の規定により法28条の２（令137条の４の２に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である場合であって当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この項において「増築等」という。）をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令137条の４の３第３号に規定する措置 | 28の２ | 137の４の3 | １（い） | 増築等の場合（既存部分のアスベストほかシックハウス対策） |  | □
11 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 |  | 20の５～ 20の９ | ２（11） | シックハウス対策 |  | □
12 | 外壁の開口部に設ける建具（通気ができる空隙のあるものに限る。）の構造 |  |  | ２（11） |  |  | □
13 | 令116条の２第１項第２号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 | 35 | 126の２ | ２（14） | 階数が３以上又は床面積の合計が200㎡を超える住宅の場合 |  | □
14 | 階段の配置及び構造 | 35 |  | ２（14） | 大規模建築物の場合 |  | □
15 | 歩行距離 | 35 | 120 125 | ２（14） |  |  | □
16 | 令126条１項に規定する手すりの壁、さく又は金網の位置及び高さ |  | 126 | ２（14） | ２階以上の階にバルコニーがある場合 等 |  | □
17 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 |  | 126の７ | ２（14） | ３階以上の階を有する場合 |  | □
18 | 令128条の３の２第１項に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 | 35の２ | 128の３の２ | ２（15） | 床面積が50㎡を超える居室を有する場合 |  | □
19 | 令129条７項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況 |  | 129 | ２（15） | 排煙設備を設ける場合 |  | □
20 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | 36 | 23～26 | ２（17） | ２階以上の階を有する場合 |  | □
21 | 令27条に規定する階段の設置状況 |  | 27 | ２（17） | 特殊の用途に専用する階段がある場合 |  | □
22 | 防火設備の位置及び種別 |  | 112 | ２（17） | 竪穴区画を設ける場合 等 |  | □
23 | 令112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる壁の構造 |  |  | ２（17） | 50㎡を超える自動車車庫を設ける場合 等 |  | □
24 | 風道の配置 |  |  | ２（17） | 風道が防火区画を貫通する場合 |  | □
25 | 令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |  |  | ２（17） |  |  | □
26 | 給水管、配電管その他の管と令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 |  |  | ２（17） | 配管が防火区画を貫通する場合 |  | □
27 | 住宅用防災機器の位置及び種類 | 消防法 ９の２ |  | ２（66） | 寝室等の場合 |  | □
二面以上の立面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺 | 規則１条の３ 第１項 |  | １（ろ） | 表１（ろ）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 開口部の位置 |  |  | １（ろ） |  |  | □
3 | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造（法62条１項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造） | [5 empty] | □
4 | 令20条第２項第１号に規定する垂直距離 | 28 | 20 | ２（10） | 居室の採光チェック |  | □
5 | 非常用進入口又は令126条の６第２号に規定する窓その他の開口部の構造 | 35 | 126の６ | ２（14） | ３階以上の階を有する場合 |  | □
6 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | 35 | 126の７ | ２（14） |  |  | □
二面以上の断面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺 | 規則１条の３ 第１項 |  | １（ろ） | 表１（ろ）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 地盤面 |  |  | １（ろ） |  |  | □
3 | 各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ |  |  | １（ろ） |  |  | □
4 | 令20条第２項第１号に規定する垂直距離 | 28 | 20 | ２（10） | 居室の採光チェック |  | □
5 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 | 36 | 22 | ２（17） | 最下階の居室の床が木造である場合 |  | □
6 | 換気孔の位置 |  |  | ２（17） |  |  | □
7 | ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 |  |  | ２（17） |  |  | □
8 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 |  | 23～26 | ２（17） | ２階以上の階を有する場合 |  | □
9 | 令112条第10項に規定する外壁の位置及び構造 |  | 112 | ２（17） | 竪穴区画を設ける場合 等 |  | □
10 | 令112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる床の構造 |  |  | ２（17） | 50㎡を超える自動車車庫を設ける場合 等 |  | □
11 | 令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |  |  | ２（17） | 風道が防火区画を貫通する場合 |  | □
12 | 給水管、配電管その他の管と令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 |  |  | ２（17） | 配管が防火区画を貫通する場合 |  | □
13 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | 56 |  | ２（20） | 道路斜線 |  | □
14 | 用途地域の境界線 | 55 |  | ２（28） | 用途地域が二以上にまたがる場合 |  | □
15 | 土地の高低 | 55、56 |  | ２（28） | 一低・ニ低内の高さ制限、斜線制限 |  | □
16 | 前面道路の路面の中心の高さ | 56 |  | ２（29） | 道路斜線制限 |  | □
17 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ |  |  | ２（29） | 斜線制限 |  | □
18 | 令135条の２第２項、令135条の３第２項又は令135条の４第２項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 | 56 | 135の２ 135の３ 135の４ | ２（29） | 敷地と道路、隣地との高低差がある場合 |  | □
19 | 法56条第１項から第６項までに掲げる規定による建築物の各部分の高さの限度 | 56 |  | ２（29） | 斜線制限 |  | □
20 | 前面道路の中心線 |  |  | ２（29） |  |  | □
21 | 擁壁の位置 |  |  | ２（29） |  |  | □
22 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  |  | ２（29） |  |  | □
23 | 令130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | 56 | 130の12 | ２（29） | 道路セットバックから除かれる部分 |  | □
24 | 法56条１項２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | 56 |  | ２（29） | 隣地境界線までの最小距離 |  | □
25 | 法56条第２項に規定する後退距離 |  |  | ２（29） | 道路セットバック部分の最小距離 |  | □
26 | 法56条１項２号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 |  |  | ２（29） | 特定行政庁が区域を指定した場合 |  | □
27 | 令132条第１項若しくは第２項又は令134条第２項に規定する区域の境界線 |  |  | ２（29） | 前面道路が二以上ある場合 |  | □
28 | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |  |  | ２（29） | 道路の反対側に公園等がある場合 |  | □
29 | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 |  |  | ２（29） | 北側の道路の反対側又は北側の隣地に水面等がある場合 |  | □
耐火構造等の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | 35、36 |  | ２（17） | ①大規模建築物の場合 ②防火区画を設ける場合 等 |  | □
2 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | 36 | 112 | ２（17） | 防火区画を設ける場合 |  | □
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 居室の床面積 | 28 | 20 | ２（10) | 居室の採光チェック |  | □
2 | 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 |  |  | ２（10） |  |  | □
使用建築材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積 | 28の２ | 20の５～ 20の９ | ２（11） | シックハウス対策 |  | □
2 | 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令20条の７第１項第２号の表の(1)項又は(2)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 |  |  | ２（11） |  |  | □
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 | 28の２ | 20の５～ 20の９ | ２（11） | シックハウス対策 |  | □
2 | 換気回数及び必要有効換気量 |  |  | ２（11） |  |  | □
室内仕上げ表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | 35の２ | 129 | ２（15） | 大規模建築物の場合 （防火設備等で200㎡以内ごとに区画された部分は免除） |  | □
認定書の写し
添付すべき書面等 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 法28条の２第２号に係る認定書の写し | 28の２ |  | ２（19） | 石綿等の認定材を使用する場合 |  | □
法43条第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | 43 |  | ２（19） | 43条１項ただし書許可を受けた場合 |  | □
令131条の２第２項又は第３項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | 56 | 131 | ２（19） | 土地区画整理事業等街区の特庁指定がある場合 |  | □
消防法９条の２第２項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 | 9の2 |  | ２（66） | 消防法９条の２の規定が適用される建築物である場合 |  | □
コメント 英字→構造又は設備のチェックリストで対応するもの 数字→追加様式で対応するもの
ａ 構造耐力に関する適合性審査（法20条関係）
１ 法22条区域に関する適合性審査（法22条～24条の２関係）
２ 大規模の木造建築物に関する適合性審査（法25条関係）
３ 耐火建築物及び準耐火建築物以外の大規模建築物（1,000㎡を超えるもの）に関する適合性審査（法26条関係）
４ 地階の居室に関する適合性審査（法29条関係）
５ 大規模木造等の建築物の敷地内における通路に関する適合性審査（令128条の２関係）
６ 地下街に関する適合性審査（令128条の３関係）
７ 主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角に関する適合性審査（令109条の２の２関係）
８ 建築物に煙突を設ける場合の適合性審査（令115条関係）
ｂ 建築材料の品質に関する適合性審査（法37条関係）
９ 道路内の建築制限の許可又は認定に関する適合性審査（法44条関係）
10 壁面線による建築制限に関する適合性審査（法47条関係）
11 用途の許可に関する適合性審査（法48条各項ただし書関係）
12 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に関する適合性審査（法51条関係）
13 容積率の許可等に関する適合性審査（法52条８項から11項まで及び14項関係）
14 建ぺい率の許可に関する適合性審査（法53条４項又は５項３号関係）
15 建築物の敷地面積に関する適合性審査（法53条の２関係）
16 一種低層又は二種低層内の建築物の高さの認定等に関する適合性審査（法55条２項又は３項関係）
17 天空率を採用する建築物に関する適合性審査（法56条７項関係）
18 建築物の各部分の高さに係る認定に関する適合性審査（令131条の２第２項又は第３項関係）
19 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する適合性審査（法56条の２関係）
20 高架の工作物内に設ける建築物等の高さの制限の緩和に関する適合性審査（法57条関係）
21 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例に関する適合性審査（法57条の２関係）
22 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度に関する適合性審査（法57条の４関係）
23 高層住居誘導地区内の建築物に関する適合性審査（法57条の５関係（当該規定に係る法56条の規定を含む））
24 高度地区内の建築物に関する適合性審査（法58条関係）
25 高度利用地区内の建築物に関する適合性審査（法59条関係）
26 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率の特例に関する適合性審査（法59条の２関係）
27 特定街区内の建築物に関する適合性審査（法60条関係）
28 都市再生特別地区内の建築物に関する適合性審査（法60条の２関係）
29 防火地域又は準防火地域内の建築物に関する適合性審査（法61条～67条関係（当該規定に係る法53条の規定を含む））
30 特定防災街区整備地区内の建築物に関する適合性審査（法67条の２関係）
31 景観地区内の建築物に関する適合性審査（法68条関係）
32 再開発等促進区等内の建築物に関する適合性審査（法68条の３～68条の７関係）
33 簡易な構造の建築物、仮設建築物等に関する適合性審査（法84条の２～85条の３関係）
34 一団地認定等に関する適合性審査（法86条～86条の6関係）
35 既存建築物に対する制限の緩和に関する適合性審査（法86条の７関係）
36 公共事業の施行等による敷地面積の減少に関する審査（法86条の９関係）
37 消防法その他関係法令に関する適合性審査（消防法、屋外広告物法、都市計画法等関係）
38 耐火性能検証法に関する適合性審査（令108条の３第１項第１号関係）
39 階避難安全検証法に関する適合性審査（令129条の２第１項関係）
40 全館避難安全検証法に関する適合性審査（令129条の２の２第１項関係）