## 建築士特例(戸建て住宅)に係る申請図書チェックリスト
適用条件
1 | 構造・規模等 | 木造：階数２以下並びに延べ面積500㎡以下、高さ13m以下及び軒の高さ９m以下 | [5 empty] | □
木造以外：階数１及び延べ面積200㎡以下
2 | 用途 | 一戸建て住宅（住宅の用途以外の床面積：延べ面積の１／２未満かつ50㎡以下） | [5 empty] | □
3 | 設計者 | 建築士 | [5 empty] | □
書類
1 | 申請書（別記第二号様式） | [6 empty] | □
2 | 建築計画概要書（別記第三号様式） | [6 empty] | □
3 | 委任状 | [6 empty] | □
4 | 建築士免許証の写し | 設計資格者すべて | [5 empty] | □
付近見取図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 方位、道路及び目標となる地物 | 規則１条の３ |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 敷地の位置 | 43、44、48、52、53、54、55、56 |  | ２（19） | 敷地と道路等の関係ほか |  | □
3 | 隣地にある建築物の位置及び用途 |  |  | ２（19） | 接道義務、用途可分不可分ほか |  | □
4 | 令131条の２第１項に規定する街区の位置 | 56 | 131-2-1 | ２（29） | 土地区画整理事業等街区の特庁指定がある場合 |  | □
敷地面積求積図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | 52、53 |  | ２（24） | 容積率、建ペイ率 |  | □
建築面積求積図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | 53 | 2 | ２（25） | 建ぺい率 |  | □
配置図 | [7 empty] | １／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺及び方位 | 規則１条の３ |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |  |  | １（い） |  |  | □
3 | 擁壁の設置その他安全上適当な措置 |  |  | １（い） |  |  | □
4 | 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ |  |  | １（い） |  |  | □
5 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |  |  | １（い） |  |  | □
6 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | 43 |  | ２（19） | 接道義務 |  | □
7 | 用途地域の境界線 | 48、53、54、55、56 |  | ２（22） | 用途地域が二以上にまたがる場合 |  | □
8 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 | 52 |  | ２（24） | 異なる地域にまたがる場合 |  | □
10 | 令135条の18に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 | 52 | 135の18 | ２（24） | 容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分がある場合 |  | □
11 | 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 | 54 |  | ２（27） | 一低・ニ低内における外壁の後退距離の指定がある場合 |  | □
12 | 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 |  |  | ２（27） |  |  | □
13 | 令135条の20に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 |  |  | ２（27） | 上記の場合で、外壁の後退距離から除かれる部分がある場合 |  | □
14 | 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ |  |  | ２（27） |  |  | □
15 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ | 56 |  | ２（29） | 建築物の斜線制限 |  | □
16 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  |  | ２（29） |  |  | □
17 | 法56条１項２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 |  |  | ２（29） | 隣地境界線までの最小距離 |  | □
18 | 法56条第2項に規定する後退距離 |  |  | ２（29） | 前面道路の境界線から後退したセットバック部分の距離 |  | □
19 | 令130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | 56 | 130の12 | ２（29） | 道路セットバックから除かれる部分 |  | □
20 | 法56条１項２号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | 56 |  | ２（29） | 特定行政庁が区域を指定した場合 |  | □
21 | 令132条第１項若しくは第２項又は令134条第２項に規定する区域の境界線 | 56 | 132 134 | ２（29） | 前面道路が二以上ある場合 |  | □
配置図 | [7 empty] | ２／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
22 | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | 56 |  | ２（29） | 道路の反対側に公園等がある場合 |  | □
23 | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 |  |  | ２（29） | 北側の道路の反対側又は北側の隣地に水面等がある場合 |  | □
24 | 浄化槽の位置 | 浄化槽法 31条２項 |  | 第４項 １（４） | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の位置 |  | □
各階平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺及び方位 | 規則１条の３ |  | １（い） | 表１（い）により全建築物に共通の明示事項 |  | □
2 | 間取、各室の用途及び床面積 |  |  | １（い） |  |  | □
3 | 壁の位置及び種類 |  |  | １（い） |  |  | □
4 | 開口部の位置 |  |  | １（い） |  |  | □
5 | 申請に係る建築物が法３条２項の規定により法28条の２（令137条の４の２に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である場合であって当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この項において「増築等」という。）をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令137条の４の３第３号に規定する措置 | 28の２ | 137の４の3 | １（い） | 増築等の場合（既存部分のアスベストほかシックハウス対策） |  | □
6 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 |  | 20の５～ 20の９ | ２（11） | シックハウス対策 |  | □
7 | 外壁の開口部に設ける建具（通気ができる空隙のあるものに限る。）の構造 |  |  | ２（11） |  |  | □
8 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | 36 | 23～26 | ２（17） | ２階以上の階を有する場合 |  | □
9 | 令27条に規定する階段の設置状況 |  | 27 | ２（17） | 特殊の用途に専用する階段がある場合 |  | □
10 | 防火設備の位置及び種別 |  | 112 | ２（17） | 50㎡を超える自動車車庫を設ける場合 |  | □
11 | 令112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる壁の構造 |  |  | ２（17） |  |  | □
12 | 風道の配置 |  |  | ２（17） | 風道が防火区画を貫通する場合 |  | □
13 | 令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |  |  | ２（17） |  |  | □
14 | 給水管、配電管その他の管と令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 |  |  | ２（17） | 配管が防火区画を貫通する場合 |  | □
15 | 住宅用防災機器の位置及び種類 | 消防法 ９の２ |  | ２（66） | 寝室等の場合 |  | □
二面以上の断面図 | [7 empty] | １／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 | 36 | 22 | ２（17） | 最下階の居室の床が木造である場合 |  | □
2 | 換気孔の位置 |  |  | ２（17） |  |  | □
3 | ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 |  |  | ２（17） |  |  | □
4 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 |  | 23～26 | ２（17） | ２階以上の階を有する場合 |  | □
5 | 令112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる床の構造 |  | 112 | ２（17） | 50㎡を超える自動車車庫を設ける場合 |  | □
6 | 令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |  |  | ２（17） | 風道が防火区画を貫通する場合 |  | □
7 | 給水管、配電管その他の管と令112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 |  |  | ２（17） | 配管が防火区画を貫通する場合 |  | □
8 | 敷地境界線 | 44 |  | ２（20） | 道路内の建築制限 |  | □
9 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | 44、56 |  | ２（20） | 道路内の建築制限、道路斜線 |  | □
10 | 用途地域の境界線 | 55 |  | ２（28） | 用途地域が二以上にまたがる場合 |  | □
11 | 土地の高低 | 55、56 |  | ２（28） | 一低・ニ低内の高さ制限、斜線制限 |  | □
12 | 前面道路の路面の中心の高さ | 56 |  | ２（29） | 道路斜線制限 |  | □
13 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ |  |  | ２（29） | 斜線制限 |  | □
14 | 令135条の２第２項、令135条の３第２項又は令135条の４第２項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 | 56 | 135の２ 135の３ 135の４ | ２（29） | 敷地と道路、隣地との高低差がある場合 |  | □
15 | 法56条第１項から第６項までに掲げる規定による建築物の各部分の高さの限度 | 56 |  | ２（29） | 斜線制限 |  | □
16 | 前面道路の中心線 |  |  | ２（29） |  |  | □
17 | 擁壁の位置 |  |  | ２（29） |  |  | □
18 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  |  | ２（29） |  |  | □
19 | 令130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | 56 | 130の12 | ２（29） | 道路セットバックから除かれる部分 |  | □
二面以上の断面図 | [7 empty] | ２／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
20 | 法56条１項２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | 56 |  | ２（29） | 隣地境界線までの最小距離 |  | □
21 | 法56条第２項に規定する後退距離 |  |  | ２（29） | 道路セットバック部分の最小距離 |  | □
22 | 法56条１項２号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 |  |  | ２（29） | 特定行政庁が区域を指定した場合 |  | □
23 | 令132条第１項若しくは第２項又は令134条第２項に規定する区域の境界線 |  |  | ２（29） | 前面道路が二以上ある場合 |  | □
24 | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |  |  | ２（29） | 道路の反対側に公園等がある場合 |  | □
25 | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 |  |  | ２（29） | 北側の道路の反対側又は北側の隣地に水面等がある場合 |  | □
耐火構造等の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | 36 |  | ２（17） | 50㎡を超える自動車車庫を設ける場合 |  | □
2 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | 36 | 112 | ２（17） |  |  | □
使用建築材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積 | 28の２ |  | ２（11） | シックハウス対策 |  | □
2 | 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令20条の７第１項第２号の表の(1)項又は(2)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 |  |  | ２（11） |  |  | □
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 | 28の２ |  | ２（11） | シックハウス対策 |  | □
2 | 換気回数及び必要有効換気量 |  |  | ２（11） |  |  | □
法43条第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | 43 |  | ２（19） | 43条１項ただし書許可を受けた場合 |  | □
令131条の２第２項又は第３項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | 56 | 131 | ２（19） | 土地区画整理事業等街区の特庁指定がある場合 |  | □
消防法９条の２第２項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 | 9の2 |  | ２（66） | 消防法９条の２の規定が適用される建築物である場合 |  | □
省略根拠
【令10条第３号イ】 |  | 【令10条第３号ロ】
○法20条第４号イ（構造耐力－構造方法に関する技術的基準） |  | ○令第２章（第１節の３、第32条及び第35条を除く。）
○法21条（大規模の建築物の主要構造部） |  | 令30条（特殊建築物及び特定区域の便所の構造）
○法22条（屋根） |  | 令31条（改良便槽）
○法23条（外壁） |  | 令33条（漏水検査）
○法24条（木造建築物等である特殊建築物の外壁等） |  | 令34条（便所と井戸との距離）
○法24条の２（建築物が第22条区域の内外にわたる場合の措置） |  | ○令第３章（第８節を除き、第80条の２にあっては国土交通大臣が定めた安全上必要 な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。）
○法25条（大規模の木造建築物等の外壁等）
○法27条（耐火建築物又は準耐火建築物） |  | 令36条（構造方法に関する技術的基準）
○法28条（居室の採光及び換気） |  | ～令80条（無筋コンクリート造に対する第４節及び第６節の規定の準用）
○法29条（地階における住宅等の居室） |  | 令80条の２（構造方法に関する補則－国土交通大臣が指定する基準）
○法31条第１項（便所－水洗便所） |  | 令80条の３（土砂災害特別警戒区域内）
○法32条（電気設備） |  | ○令第４章から第５章の２まで
○法33条（避雷設備） |  | 令107条（耐火性能に関する技術的基準）
○法35条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） |  | ～令129条（特殊建築物等の内装）
○法35条の２（特殊建築物等の内装） |  | ○令第５章の４（第２節を除く。）
○法35条の３（無窓の居室等の主要構造部） |  | 令129条の２の４（建築設備の構造強度）
○法37条（建築材料の品質） |  | ～令129条の２の７（冷却塔設備）
【令10条第３号ロ】 |  | 令129条の14（避雷設備の設置）
○令第２章（第１節の３、第32条及び第35条を除く。） |  | 令129条の15（避雷設備の構造）
令19条（学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光） |  | ○令144条の３（安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分）
令20条（有効面積の算定方法） |  | 【令10条第３号ハ】
令20条の２（換気設備の技術的基準） |  | ○法39条から法41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法６条の３ 第２項の規定の趣旨により規則で定める規定
令20条の３（火を使用する室に設けなければならない換気設備等）
令21条（居室の天井の高さ）
令22条（居室の床の高さ及び防湿方法）
令22条の２（地階における住宅等の居室の技術的基準）
令22条の３（遮音性能に関する技術的基準）
令23条（階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法）
令24条（踊場の位置及び踏幅）
令25条（階段等の手すり等）
令26条（階段に代わる傾斜路）
令27条（特殊の用途に専用する階段）
令28条（便所の採光及び換気）
令29条（くみ取便所の構造）
【規則１条の３第５項第２号：表二（ろ）】
１ 規則１条の３第１項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
２ 規則１条の３第１項の表二に掲げる図書のうち令10条第３号イからハまでに定める規定に係る図書
３ 規則１条の３第４項の表一に掲げる図書のうち（４）項の配置図以外の図書
【規則１条の３第５項第２号：表二（は）及び（に）】
１ 規則１条の３第１項の表一の（い）項に掲げる図書のうち配置図
→下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
２ 規則１条の３第１項の表一の（い）項に掲げる図書のうち各階平面図
→筋かいの位置及び種類、通し柱及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
３ 規則１条の３第４項の表一の（４）項に掲げる図書のうち配置図
→浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法