## 構造計算書チェックリスト（ルート１）
適用範囲外 |  | ※下記に掲げる建築物は、ルート１を適用することができない。 | [5 empty] | この項は該当しない場合にチェック ↓
1 | 木造 | 高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超えるもの（法20条２号） | [5 empty] | □
2 | Ｓ造 | 地階を除く階数が４以上であるもの（法20条２号） | [5 empty] | □
3 |  | 高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超えるもの（令36条の２第２号） | [5 empty] | □
4 |  | スパンが６ｍ（地階を除く階数が２以下の建築物で各階の偏心率が15/100であること等の条件に適合する場合は12ｍ）を超えるもの（告示１号ロ） | [5 empty] | □
5 |  | 延べ面積が500㎡（平屋建ての建築物で上記の条件に適合する場合は3000㎡）を超えるもの（告示１号ロ） | [5 empty] | □
6 |  | 地震力の標準せん断力係数を0.3に割りまして許容応力度計算をした場合に安全であることが確かめられたもの以外のもの（告示１号イ又はロ） | [5 empty] | □
7 |  | 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合に当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられたもの以外のもの（告示１号イ又はロ） | [5 empty] | □
8 |  | 施行規則１条の３第１項第１号ロ(2)の規定に基づき、大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分以外のもの（告示１号ハ） | [5 empty] | □
9 | ＲＣ・ＳＲＣ造 | 高さが20ｍを超えるもの（法20条２号、令36条の２第３号） | [5 empty] | □
10 |  | 地上部分の各階の耐力壁等の水平断面積が一定量未満のもの（告示２号イ(1)） | [5 empty] | □
11 |  | 地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずるせん断力として一定の設計用せん断力を用いて許容応力度計算をした場合に安全であることが確かめられたもの以外のもの（告示２号イ(2)） | [5 empty] | □
12 |  | 施行規則１条の３第１項第１号ロ(2)の規定に基づき、大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分以外のもの（告示２号ロ） | [5 empty] | □
10 | 補強ＣＢほか | 地階を除く階数が４以上であるもの（令36条の２第１号） | [5 empty] | □
11 | 混構造 | 地階を除く階数が４以上であるもの（令36条の２第４号） | [5 empty] | □
12 |  | 高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超えるもの（令36条の２第４号） | [5 empty] | □
13 |  | 延べ面積が500㎡を超えるもの（告示３号ハ） | [5 empty] | □
14 |  | Ｓ造の部分を有する階が以下のいずれかに該当するもの（告示３号ニ）
15 |  | ｲ)架構を構成する柱の相互の間隔が６ｍを超えるもの | [5 empty] | □
15 |  | ﾛ)地震力の標準せん断力係数を0.3に割りまして許容応力度計算をした場合に安全であることが確かめられたもの以外のもの | [5 empty] | □
16 |  | ﾊ)水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合に当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられたもの以外のもの | [5 empty] | □
17 |  | ＲＣ造又はＳＲＣ造の部分を有する階の耐力壁等の水平断面積が一定量未満のもの（告示３号ホ） | [5 empty] | □
18 |  | 木造とＲＣ造の構造を併用する建築物で以下のいずれかに該当するもの
19 |  | ｲ)地階を除く階数が２又は３で、かつ、１階部分をＲＣ造とし、２階以上の部分を木造としたもの以外のもの（告示４号イ） | [5 empty] | □
20 |  | ﾛ)地上部分について地震力によって生ずる層間変形角が1/200を超えるもの（告示４号ニ） | [5 empty] | □
21 |  | ﾊ)地上部分について２階以上の各階の剛性率が6/10未満であるもの又は各階の偏心率が15/100を超えるもの（告示４号ホ） | [5 empty] | □
22 |  | ﾆ)１階及び２階以上の部分について一定の構造計算を行ったもの以外のもの（告示４号ヘ又はト） | [5 empty] | □
23 | 床版等にデッキプレートを用いたもの | デッキプレートを用いた部分以外の部分（建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む）が構造計算適合性判定の対象建築物に該当するもの（告示５号） | [5 empty] | □
24 | 床版等にＡＬＣパネルを用いたもの | ＡＬＣパネルを用いた部分以外の部分（建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む）が構造計算適合性判定の対象建築物に該当するもの（告示６号） | [5 empty] | □
25 | 屋根版等にシステムトラスを用いたもの | 屋根版以外の部分（建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む）が構造計算適合性判定の対象建築物に該当するもの（告示７号） | [5 empty] | □
26 | 骨組膜構造 | 以下のいずれかに該当するもの（告示８号）
|  | ｲ)骨組等で囲まれる膜面の部分の面積が300㎡を超えるもの | [5 empty] | □
|  | ﾛ)支点間距離が４ｍを超えるもの | [5 empty] | □
|  | ﾊ)屋根の形式が切妻屋根面等でないもの | [5 empty] | □
|  | ﾆ)骨組の構造が構造計算適合性判定の対象建築物に該当するもの | [5 empty] | □
27 | 上記以外の構造 | それぞれの告示において定められた規模等の条件に基づき保有水平耐力計算又は許容応力度等計算（これらと同等以上の構造計算を含む）を要するとされたもの | [5 empty] | □
書類
1 | 建築士免許証の写し |  | 設計資格者すべて |  |  |  |  | □
2 | 構造計算安全性証明書（士法20条第２項） |  | 構造計算概要書に割印した写しを添付すること（原本は依頼者あて） |  |  |  |  | □
構造計算概要書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
構造計算チェックリスト
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
使用構造材料一覧表
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）に使用されるすべての材料の種別（規格がある場合にあっては、当該規格）及び使用部位 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
2 | 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法 |  | 20 | 82 82の４ | ３（４） |  | □ | □
3 | 使用する指定建築材料が法37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 |  | 20 | 82 82の４ | ３（４） |  | □ | □
4 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別（規格がある場合にあっては、当該規格）及び使用部位 |  | 20 | 82の４ | ３（４） |  | □ | □
特別な調査又は研究の結果等説明書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 法68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容 |  | 20 |  |  |  | □ | □
2 | 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容 |  | 20 |  |  |  | □ | □
3 | 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 |  | 20 |  |  |  | □ | □
基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法に係る図書のうち指定したものを除く。）
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 地盤調査方法及びその結果 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
2 | 地層構成、支持地盤及び建築物（地下部分を含む。）の位置 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
3 | 地下水位（地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。） |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
4 | 基礎の工法（地盤改良を含む。）の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
5 | 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
6 | 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
略伏図
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
略軸組図
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
部材断面表
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
荷重・外力計算書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 固定荷重の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
2 | 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
3 | 各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重（以下「特殊な荷重」という。）の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
4 | 風圧力の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
82の４
5 | 地震力の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
6 | 土圧、水圧その他考慮すべき加重及び外力の数値及びそれらの算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
7 | 略伏図上に記載した特殊な加重の分布 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
応力計算書（応力図及び基礎反力図を含む。）
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
2 | 地震時（風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
3 | 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
4 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 |  | 20 | 82の４ | ３（４） |  | □ | □
断面計算書（断面検定比図を含む。）
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該加重が作用する方向 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
2 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の軸方向、曲げ及びせん断力の応力度 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
3 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の軸方向、曲げ及びせん断力の許容応力度 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
4 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の応力度と許容応力度の比率 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
5 | 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
基礎ぐい等計算書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 要否 | 記載チェック
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 適用
1 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
使用上の支障に関する計算書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令82条第４号に規定する構造計算の計算書 |  | 20 | 82 | ３（４） |  | □ | □
屋根ふき材等計算書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令82条の４に規定する構造計算の計算書 |  | 20 | 82の４ | ３（４） |  | □ | □
令129条の２の４第３号の規定に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  |  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令129条の２の４第３号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |  | 20 | 129の２の４ |  | 屋上突出物 | □ | □
構造計算書の作成に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
１ 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
２ 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
３ この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあっては省略することができるものとする。