## 構造計算書チェックリスト（ルート３）
書類
1 | 建築士免許証の写し | 設計資格者すべて |  |  |  |  | □
2 | 構造計算安全性証明書（士法20条第２項） | 構造計算概要書に割印した写しを添付すること（原本は依頼者あて） |  |  |  |  | □
構造計算概要書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
構造計算チェックリスト
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
使用構造材料一覧表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）に使用されるすべての材料の種別（規格がある場合にあっては、当該規格）及び使用部位 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
2 | 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法 | 20 | 82 82の４ | ３（１） |  | □ | □
3 | 使用する指定建築材料が法37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | 20 | 82 82の４ | ３（１） |  | □ | □
4 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別（規格がある場合にあっては、当該規格）及び使用部位 | 20 | 82の４ | ３（１） |  | □ | □
特別な調査又は研究の結果等説明書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 法68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容 | 20 |  |  |  | □ | □
2 | 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容 | 20 |  |  |  | □ | □
3 | 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | 20 |  |  |  | □ | □
基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法に係る図書のうち指定したものを除く。）
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 地盤調査方法及びその結果 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
2 | 地層構成、支持地盤及び建築物（地下部分を含む。）の位置 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
3 | 地下水位（地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。） | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
4 | 基礎の工法（地盤改良を含む。）の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
5 | 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
6 | 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
略伏図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
略軸組図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
部材断面表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
荷重・外力計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
2 | 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
3 | 各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重（以下「特殊な荷重」という。）の数値及びその算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
4 | 風圧力の数値及びその算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
82の４
5 | 地震力の数値及びその算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
6 | 土圧、水圧その他考慮すべき加重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
7 | 略伏図上に記載した特殊な加重の分布 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
応力計算書（応力図及び基礎反力図を含む。）
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
2 | 地震時（風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
3 | 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
4 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | 20 | 82の４ | ３（１） |  | □ | □
断面計算書（断面検定比図を含む。）
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該加重が作用する方向 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
2 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の軸方向、曲げ及びせん断力の応力度 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
3 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の軸方向、曲げ及びせん断力の許容応力度 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
4 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の応力度と許容応力度の比率 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
5 | 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
基礎ぐい等計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
使用上の支障に関する計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令82条第４号に規定する構造計算の計算書 | 20 | 82 | ３（１） |  | □ | □
層間変形角計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 層間変位の計算に用いる地震力 | 20 | 82の２ | ３（１） |  | □ | □
2 | 地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | 20 | 82の２ | ３（１） |  | □ | □
3 | 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | 20 | 82の２ | ３（１） |  | □ | □
層間変形角計算結果一覧表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各階及び各方向の層間変形角 | 20 | 82の２ | ３（１） |  | □ | □
2 | 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容（層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。） | 20 | 82の２ | ３（１） |  | □ | □
保有水平耐力計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 保有水平耐力計算に用いる地震力 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
2 | 各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
3 | 令82条の３第２号に規定する各階の構造特性を表すＤsの算出方法 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
4 | 令82条の３第２号に規定する各階の形状特性を表すＦesの算出方法 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
5 | 各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
6 | 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
保有水平耐力計算結果一覧表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各階の保有水平耐力を増分分析により算出する場合における外力分布 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
2 | 架構の崩壊形 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
3 | 保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
4 | 各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
5 | 各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
6 | 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
7 | 各階の保有水平耐力を増分分析により算出する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 | 20 | 82の３ | ３（１） |  | □ | □
屋根ふき材等計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令82条の４に規定する構造計算の計算書 | 20 | 82の４ | ３（４） |  | □ | □
令129条の２の４第３号の規定に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 設計者確認欄 | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令129条の２の４第３号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 20 | 129の２の４ |  |  | □ | □
構造計算書の作成に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
１ 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
２ 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
３ この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあっては省略することができるものとする。