## 設備関係チェックリスト（エスカレーター)
書類
1 | 申請書（別記第八号様式） | [6 empty] | □
2 | 委任状 | 代理者によって確認の申請を行う場合 | [5 empty] | □
3 | 建築士免許証の写し | 設計者が建築士である場合 | [5 empty] | □
4 | 設備設計一級建築士証の写し | 建築士法第２０条の３の規定の適用を受ける場合 | [5 empty] | □
付近見取図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 方位、道路及び目標となる地物 | 規則２の２ |  | ２条の２ |  |  | □
配置図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺及び方位 | 規則２の２ |  | ２条の２ |  |  | □
2 | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別 |  |  | ２条の２ |  |  | □
3 | 擁壁の設置その他安全上適当な措置 |  |  | ２条の２ |  |  | □
4 | 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ |  |  | ２条の２ |  |  | □
5 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |  |  | ２条の２ |  |  | □
6 | 下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路 |  |  | ２条の２ |  |  | □
各階平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺及び方位 | 規則２の２ |  | ２条の２ |  |  | □
2 | 間取、各室の用途及び床面積 |  |  | ２条の２ |  |  | □
3 | 壁及び筋かいの位置及び種類 |  |  | ２条の２ |  |  | □
4 | 通し柱及び開口部の位置 |  |  | ２条の２ |  |  | □
5 | 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |  |  | ２条の２ |  |  | □
エスカレーターの仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | エスカレーターの勾配及び揚程 | 36 | 129の３ 129の１２ | ４－１（10） |  |  | □
2 | エスカレーターの踏段の定格速度 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | 保守点検の内容 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
エスカレーターの構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 | 36 | 129の３ 129の１２ | ４－１（10） |  |  | □
2 | エスカレーターの制動装置の構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
4 | エスカレーターの踏段の構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
5 | エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
エスカレーターの断面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 | 36 | 129の３ 129の１２ | ４－１（10） |  |  | □
2 | エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部中心までの水平距離 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 固定荷重及び積載荷重によって主要な支持部分等に生ずる力 | 36 | 129の３ 129の１２ | ４－１（10） |  |  | □
2 | 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
4 | 独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | エスカレーターの各部の固定荷重 | 36 | 129の３ ～11 | ４－１（10） |  |  | □
2 | エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | エスカレーターの踏段面の水平投影面積 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
認定書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令129条の１２第２項において準用する令第129条の４第１項第三号に係る認定書の写し |  |  |  | 令129条の１２第２項において準用する令第129条の４第１項第三号に係る認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な指示部分を有するエスカレーター |  | □
2 | 令129条の１２第５項に係る認定書の写し |  |  |  | 平成12年国土交通省告示第1424号 |  | □
その他（確認事項）
確認すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 滑節構造とした接合部の構造 | 36 | 129の１２ |  | 平成21年国土交通省告示第541号 |  | □