## 表１７ 建築物（１）
第１７表 特定建築物届出施設数・被指導施設数・建築物の種類別
立入検査・処分件数、空気環境・空気調和の調整、給水の管理、雑用水の管理、その他
平成１９年度
|  | 特定建築物届出施設数 |  | 立入検査 回数 | 処分件数（年度中） |  | 被指導 施設数
|  | 新規届出 （年度中） | 施設数 （年度末現在） |  | 改善命令 | 使用停止・ 使用制限
| 平成１５年 | 21 | 289 | 50 | 0 | 0 | 31
| 平成１６年 | 27 | 328 | 168 | 0 | 0 | 87
| 平成１７年 | 19 | 347 | 180 | 0 | 0 | 97
| 平成１８年 | 14 | 352 | 189 | 7 | 0 | 71
|  | 特定建築物 施設数 （年度末現在） | 管理技術者 選任建築物数 （年度末現在） | 立入検査等 回数 | 処分件数（年度中）
[5 empty] | 改善命令 | 使用停止・ 使用制限
| 平成１９年 | 347 | 346 | 15 | 0 | 0
| 興行場 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0
| 百貨店 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 店 舗 | 57 | 57 | 2 | 0 | 0
| 事務所 | 119 | 119 | 4 | 0 | 0
| 学 校 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
| 旅 館 | 109 | 109 | 5 | 0 | 0
| その他 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0
環境衛生

## 表１７ 建築物 （２）
|  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
空気環境・空気調和の調整
| 空気環境の測定 ( (1)を除く) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浮遊粉じんの量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 一酸化炭素の含有率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 二酸化炭素の含有率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 温 度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 相対湿度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 気流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に 必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置への供給水に 必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置の汚れ点検 （１月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置の清掃 （１年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 排水受けの汚れ、閉塞の 状況点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給水の管理
| 遊離残留塩素含有率の検査(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 水質検査( (1)を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 水質基準( (2)を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 貯水槽の清掃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
雑用水の管理
| 遊離残留塩素含有率の検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雑用水の水槽点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水質検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｐＨ値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 臭気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外観 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 濁度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他
| 排水設備の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大掃除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ねずみ等の防除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 帳簿書類の備付け | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0