## 表17-1
第１７表 特定建築物における環境衛生の状況（２－１）
平成２３年度
| 特定建築物 施設数 （年度末現在） | 管理技術者 選任建築物数 （年度末現在） | 立入検査等回数 |  | 説明又は 資料の要求 | 処分件数（年度中） |  | 改 善 の 勧 告
|  |  | 報 告 徴 収 | 立 入 検 査 |  | 改善命令 | 使用停止 ・使用制限
総数 | 403 | 401 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0
興行場 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | -
百貨店 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | -
店 舗 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | -
事務所 | 134 | 134 | - | 1 | 2 | - | - | -
学 校 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | -
旅 館 | 124 | 122 | - | 10 | 1 | - | - | -
その他 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | -
環境衛生

## 表17-2
第１７表 特定建築物における環境衛生の状況（２－２）
平成２３年度
|  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
空気環境・空気調和の調整
| 空気環境の測定実施（(1)を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定実施 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浮遊粉じんの量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一酸化炭素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二酸化炭素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 温 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 相対湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 気流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置への供給水に必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲料水の管理
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施（(4)を除く） (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素の含有率 （(5)を除く） (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の 遊離残留塩素含有率の検査実施 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の 遊離残留塩素含有率 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水質検査( (2)、(4)、(6)を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 水質基準( (3)、(5)、(7)を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施（(4)を除く） (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における 給湯水質基準（(5)を除く） (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 貯水槽の清掃（(8)を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 貯湯槽の清掃 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雑用水の管理
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 遊離残留塩素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 雑用水の水槽点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水質検査実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| ｐＨ値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 臭気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 外観 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 大腸菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
| 濁度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0
その他
| 排水設備の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大掃除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ねずみ等の防除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 帳簿書類の備付け | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0

## 表18
第１８表 建築物環境衛生に係る登録営業所の状況
平成２３年度
| 登 録 営業所数 (年度末 現在) | 登録件数 (年度中) | 登録廃止 件 数 (年度中) | 登録取消 件 数 (年度中) | 登録有効 期間満了 件 数 (年度中) | 立入検査等回数 (年度中) |  | 設備 |  | 帳簿書類 |  | その他の検査
[6 empty] | 報告徴収 | 立入検査 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
平成１９年 | 233 | 19 | 2 | 0 | 13 | 12 |  | 14 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0
平成２０年 | 240 | 15 | 3 | 0 | 5 | 20 |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0
平成２1年 | 238 | 34 | 3 | 0 | 33 | 12 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0
平成２２年 | 239 | 41 | 3 | 0 | 37 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平成２３年 | 238 | 77 | 2 | 0 | 76 | 20 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建築物清掃業 | 39 | 7 | - | - | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
建築物空気環境測定業 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
建築物飲料水水質検査業 | 6 | 5 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
建築物貯水槽清掃業 | 93 | 33 | 1 | - | 35 | 9 | 12 | 3 | - | - | - | - | -
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 46 | 13 | - | - | 13 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | -
建築物環境衛生総合管理業 | 31 | 15 | - | - | 13 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | -
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
建築物排水管清掃業 | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -

## 表19
第１９表 墓地･火葬場･納骨堂数
平成２３年度末現在
| 墓 地 | 火 葬 場 |  | 納 骨 堂
（再掲） 恒常的に使用 している火葬場
平成１９年 | 7539 | 20 | 18 | 52
平成２０年 | 7934 | 22 | 22 | 62
平成２１年 | 8540 | 24 | 22 | 60
平成２２年 | 8639 | 24 | 23 | 60
平成２３年 | 9189 | 21 | 20 | 63
地方公共団体 | 32 | 15 | 15 | 11
民法法人 | 30 | 3 | 3 | 4
宗 教 法 人 | 39 | - | - | 43
個人 | 9073 | ・ | ・ | ・
その他 | 15 | 3 | 2 | 5
注：「恒常的に使用している火葬場」とは、過去１年以内に稼働実績のある火葬場をいう。

## 表20
第２０表 埋葬及び火葬並びに改葬件数
平成２３年度
| 総 数 |  |  | 死 体 |  |  | 死 胎
| 総 数 | 埋 葬 | 火 葬 | 総 数 | 埋 葬 | 火 葬 | 総 数 | 埋 葬 | 火 葬
平成１９年 | 10346 | 49 | 10297 | 9810 | 37 | 9773 | 536 | 12 | 524
平成２０年 | 10562 | 18 | 10544 | 9974 | 14 | 9960 | 588 | 4 | 584
平成２１年 | 10710 | 16 | 10694 | 10200 | 7 | 10193 | 510 | 9 | 501
平成２２年 | 11717 | 40 | 11677 | 11173 | 13 | 11160 | 544 | 27 | 517
平成２３年 | 11871 | 20 | 11851 | 11356 | 16 | 11340 | 515 | 4 | 511
改 葬 |  | 無縁墳墓の改葬 ( 改葬の再掲 )
| 630 |  | 45

## 表21
第２１表 興行場の状況
平成２３年度
| 常設の興行場数（年末現在） |  |  | 営業許可件数（年度中） |  | 営業廃止 | 処分件数（年度中）
| 映画館 | スポーツ 施 設 | その他 | 常設の 興行場 | 仮設の 興行場 | 件 数 （年度中） | 営業許可 取 消 | 営業停止
平成１９年 | 18 | 3 | 24 | 6 | 0 | 7 | - | -
平成２０年 | 17 | 4 | 24 | 2 | 1 | 2 | - | -
平成２１年 | 15 | 4 | 24 | - | - | 2 | - | -
平成２２年 | 15 | 2 | 25 | - | - | 1 | - | -
平成２３年 | 15 | 2 | 25 | - | - | - | - | -

## 表22
第２２表 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿の営業状況
平成２３年度
| ホテル営業 （年度末現在） |  | 旅館営業 （年度末現在） |  | 簡易宿所 営 業 施 設 数 （年度末現在） | 下宿営業 施 設 数 （年度末現在） | 営 業 許 可 件 数 （年度中） | 営 業 廃 止 件 数 （年度中） | 処分件数 （年度中）
| 施設数 | 客室数 | 施設数 | 客室数 |  |  |  |  | 営業許可取 消 | 営業停止
平成１９年 | 318 | 26887 | 622 | 7962 | 957 | - | 161 | 103 | - | 1
平成２０年 | 327 | 28273 | 635 | 8114 | 1039 | - | 159 | 55 | - | 0
平成２１年 | 347 | 31428 | 601 | 7541 | 1093 | - | 168 | 128 | - | 0
平成２２年 | 359 | 33315 | 597 | 7757 | 1288 | - | 260 | 57 | - | -
平成２３年 | 359 | 33469 | 589 | 7813 | 1498 | 2 | 272 | 68 | - | -

## 表23
第２３表 公衆浴場の状況
平成２３年度
| 公 衆 浴 場 （ 年 度 末 現 在 ） | [10 empty] | 営業 許可 件数 （年度中） | 営業 廃止 件数 （年度中） | 処分件数
| 公・私 総数 | 公 営 |  |  | 私 営 | [8 empty] | （年度中）
|  | 計 | 一般公衆浴場 | その他 | 計 | 一般公衆浴場 | 個室付浴場 | ﾍﾙｽ ｾﾝﾀｰ | サウナ風呂 | スポーツ施設 | その他 |  |  | 営業 許可 取消 | 営業 停止
平成１９年 | 275 | 16 | 2 | 14 | 259 | 7 | 59 | 34 | 92 | 23 | 44 | 23 | 19 | 0 | 0
平成２０年 | 277 | 15 | 1 | 14 | 262 | 7 | 61 | 16 | 92 | 33 | 53 | 33 | 31 | 0 | 0
平成２１年 | 246 | 11 | 1 | 10 | 235 | 2 | 61 | 16 | 81 | 32 | 43 | 29 | 60 | 0 | 0
平成２２年 | 256 | 11 | 1 | 10 | 245 | 2 | 69 | 18 | 81 | 31 | 44 | 27 | 17 | - | -
平成２３年 | 264 | 11 | 1 | 10 | 253 | 2 | 76 | 19 | 81 | 31 | 44 | 22 | 14 | - | -

## 表24
第２４表 理容所の状況
平成２３年度
理 容 所
| 施 設 数 | 従業理容師数 | 使用確認件数 | 閉鎖命令件数
| （年度末現在） | （年度末現在） | （ 年度中 ） | （ 年度中 ）
平成１９年 | 1611 | 1893 | 36 | -
平成２０年 | 1611 | 1912 | 47 | -
平成２１年 | 1614 | 1920 | 41 | -
平成２２年 | 1607 | 1980 | 40 | -
平成２３年 | 1610 | 1992 | 30 | -

## 表25
第２５表 美容所の状況
平成２３年度
美 容 所
| 施 設 数 | 従業美容師数 | 使用確認件数 | 閉鎖命令件数
| （年度末現在） | （年度末現在） | （ 年度中 ） | （ 年度中 ）
平成１９年 | 3034 | 4169 | 136 | -
平成２０年 | 3068 | 4273 | 135 | -
平成２１年 | 3041 | 4344 | 157 | -
平成２２年 | 3074 | 4304 | 119 | -
平成２３年 | 3128 | 4414 | 123 | -

## 表26
第２６表 クリーニング師免許・クリーニング所の状況
平成２３年度
| ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師（年度中） |  | ク リ ー ニ ン グ 所 | [6 empty] | 無 店 舗 取 次 店
| 免 許 件 数 | 免許 取消 件数 | 施設数 （年度末 現在） |  |  | 従業ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師数 （年度末 現在） | 使用確認 件 数（年度中） | 処分件数（年度中） |  | 営業者数 （年度末 現在） |  | 従事クリーニング師数 (年度末 現在） | 処分件数（年度中）
|  |  |  | ( 再 掲 ） |  |  |  | 措置 命令 | 閉鎖・ 停止命令 |  | （再掲） |  | 措置 命令 | 閉鎖・ 停止 命令
|  |  |  | 指定洗たく物を取り扱う 施設数 | 取次所数 | [5 empty] | 指定洗たく物を取り扱う 営業者数
平成１９年 | 5 | - | 1442 | 12 | 1154 | 369 | 46 | - | - | - | - | - | - | -
平成２０年 | 7 | - | 1396 | 12 | 1154 | 272 | 52 | - | - | - | - | - | - | -
平成２１年 | 3 | - | 1388 | 15 | 1168 | 267 | 35 | - | - | - | - | - | - | -
平成２２年 | 12 | - | 1152 | 18 | 944 | 251 | 39 | - | - | - | - | - | - | -
平成２３年 | 16 | - | 1173 | 17 | 975 | 288 | 40 | - | - | 12 | - | - | - | -