## 総括
【件名】 〇〇浄化センター〇〇設備修繕 (または更新工事)
本 工 事 費 内 訳 書 (総 括)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
①機 器 費
②直 接 工 事 費
③間 接 工 事 費
④設 計 技 術 費
⑤一 般 管 理 費 等
工事価格
消費税等相当額
本工事費計
下水道用電気設備請負工事（改築工事）工事費積算要領に基づき積算するものです。
【日本下水道協会発刊】

## 内訳書_清書版
【件名】 〇〇浄化センター〇〇設備修繕 (または更新工事)
本 工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
①機 器 費
|  |  | 断路器、遮断機類 | 式 | 1 |  |  | 受変電設備
|  |  | 負荷設備機器類 | 式 | 1 |  |  | 運転操作設備
|  |  | 発電機・原動機類 | 式 | 1 |  |  | 特殊電源設備
|  |  | 直流電源機器類 | 式 | 1 |  |  | 特殊電源設備
|  |  | 無停電電源機器類 | 式 | 1 |  |  | 特殊電源設備
|  |  | 監視制御機器類 | 式 | 1 |  |  | 監視制御設備
|  |  | 遠方監視制御機器類 | 式 | 1 |  |  | 監視制御設備
|  |  | 検出器類 | 式 | 1 |  |  | 計装設備
･････････
|  |  | 計 |  |  |  |  | 機器費
②直 接 工 事 費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 輸送費
|  |  | 電線・ケーブル類 | 式 | 1
|  |  | 電線管類 | 式 | 1
|  |  | コンクリート製品類 | 式 | 1
|  |  | 開閉器類 | 式 | 1
|  |  | ･････････ | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （直接材料費）
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （補助材料費）
|  |  | 計 |  |  |  |  | 材料費
|  |  | 電工 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （一般労務費）
|  |  | 技術者 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （技術労務費）
|  |  | 計 |  |  |  |  | 労務費
|  |  | 配管工事 | 式 | 1
|  |  | ･････････ | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 複合工費
|  |  | 特許使用料 | 式 | 1
|  |  | 水道光熱発電料 | 式 | 1
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費（率） | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 特別経費 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 直接経費
|  |  | 仮設費(率) | 式 | 1
|  |  | 仮設費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 仮設費
|  |  | 計 |  |  |  |  | 直接工事費
③間 接 工 事 費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1
|  |  | 運搬費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 準備費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 事業損失防止施設費(積み上げ) | 式 | 1
|  |  | 安全費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 役務費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 技術管理費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 営繕費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 共通仮設費
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 小計 |  |  |  |  | 現場管理費
|  |  | 据付（技術者）間接費 | 式 | 1
|  |  | 据付（機器）間接費 | 式 | 1
|  |  | 小計 |  |  |  |  | 据付間接費
|  |  | 計 |  |  |  |  | 間接工事費
|  | 据付工事原価 | [5 empty] | ②＋③
④設計技術費
|  |  | 設計技術費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 設計技術費
|  | 計（工事原価） | [5 empty] | ②＋③＋④
⑤一般管理費
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 一般管理費等
工事価格 | [7 empty] | ①＋②＋③＋④＋⑤
消費税等相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費計
【留意事項１】 機器費について
①機器を工場に持ち帰り部分取替を行う場合の主要部品等を計上する。
②機器またはその一部を、工場に持ち帰り部分取替を行う場合の工場での労務費等を計上する。
③機器を工事現場で部分取替を行う場合の主要部品等を計上する。
④代表的な主要品目は【別表１】による。
⑤装置の一部となるケーブル類（現場操作盤等の２次側のケーブル・通信線類）は機器費に含める。
【留意事項２】 材料費について
代表的な主要品目は【別表２】による。
【留意事項５】間接工事費について
発生材の処分は準備費に計上する。（産廃処分）
【留意事項４】 複合工費について
・材料費、機械経費、労務費を一括した場合の工費を計上する。
【留意事項６】 設計技術費について
材質や仕様の変更を伴わない単純な部分取替の場合、設計技術費の対象外とする。
【留意事項３】 労務費について
①現場での労務費（人工数）は一般労務費に計上する。
②メーカー技術員の労務費は技術労務費に計上する。
（旅費は含まない。旅費は現場管理費の率計算に含まれる。）
【留意事項１】
【留意事項２】
【留意事項３】
【留意事項１】
【留意事項４】
【留意事項５】
【留意事項６】