## その1
別紙１
県有施設照明LED化業務（R6）その１ 対象施設一覧 |  |  | 築年数基準日
2024-04-01
施設数 | 建物名称 | 所在地 | 竣工年月日 | 築年数 | 階数 |  | 構造 | 延床面積 | 主用途 | 作業不可時間・期間
[5 empty] | 地下 | 地上 |  | m2 | 用途大区分 | 用途大区分
1 | 中部合同庁舎 行政棟 | 沖縄県沖縄市三原１－６－２ | 2009-10-01 | 14 | 0 | 4 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 6048.8 | 401 庁舎 | 特になし。現況調査等により工法が確定次第、相談いただきたい。 ただ平日日中NGの箇所がいくつか出てくる可能性あり。
2 | ライフサイエンス研究センター | 沖縄県うるま市州崎５－８ | 2013-03-27 | 11 | 0 | 1 | 03 S（鉄骨造） | 2976 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
3 | 南部合同庁舎 | 沖縄県那覇市旭町１１６－３７ | 2009-04-27 | 14 | 0 | 10 | 02 SRC（鉄骨鉄筋コンクリート造） | 13095.69 | 401 庁舎 | 特になし。現況調査等により工法が確定次第、相談いただきたい。 ただ平日日中NGの箇所がいくつか出てくる可能性あり。
4 | うるま寮 | 沖縄県西原町字兼久110-2 | 2012-03-28 | 12 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 538.72 | 505 寄宿舎・寮 | ・土日、祝祭日 ・平日夜間（17時30分～）
5 | コザ児童相談所 保護所棟 | 沖縄県沖縄市知花6-34-6 | 2011-12-15 | 12 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 706.64 | 204 その他福祉施設 | ・日中11:50～13:00（児童昼食時間） ・夜間17:00～9:20（児童入浴・夕食・就寝）
5 | コザ児童相談所 多目的ホール・厨房棟 | 沖縄県沖縄市知花6-34-6 | 2011-12-15 | 12 | 0 | 1 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 273.97 | 204 その他福祉施設 | 【多目的ホール】 ・土日祝日 【厨房】 ・平日８：30～10：00 ・土日祝日
6 | 沖縄県中央食肉衛生検査所 | 沖縄県南城市大里字大里2015 | 2014-09-12 | 9 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 1018.4 | 404 その他行政施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
7 | 森林資源研究センター 本館 | 沖縄県名護市名護４６０５－５ | 2013-03-31 | 11 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 1981.81 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 本館 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 1 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 1965.7 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 隔離飼育棟 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 1 | 03 S（鉄骨造） | 198.04 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 魚病研究棟 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 1 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 157.23 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 屋内飼育棟 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 1 | 03 S（鉄骨造） | 1100.03 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 取水・貯水棟 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 3 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 184.98 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 船舶資材倉庫 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 1 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 144 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
8 | 水産海洋技術センター 電気室・発電機室 | 沖縄県糸満市字喜屋武1528 | 2013-07-31 | 10 | 0 | 1 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 87.74 | 302 試験・研究施設 | ・平日夜間 ・土日、祝祭日
9 | 沖縄IT津梁パーク 中核機能支援施設A棟 | 沖縄県うるま市州崎１４－１７ | 2009-06-01 | 14 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 3054.06 | 301 事務所(官公庁は庁舎に分類) | 平日8:30～17:15
9 | 沖縄IT津梁パーク 中核機能支援施設B棟 | 沖縄県うるま市州崎１４－１７ | 2010-09-01 | 13 | 0 | 6 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 5975.31 | 301 事務所(官公庁は庁舎に分類) | 平日8:30～17:15
10 | 沖縄情報通信センター ビジネス棟 | 沖縄県うるま市字兼箇段後原６１－１ | 2015-04-01 | 9 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 2766.83 | 301 事務所(官公庁は庁舎に分類) | 土日（8：00～19：00）
10 | 沖縄情報通信センター 情報管理棟 | 沖縄県うるま市字兼箇段後原６１－１ | 2015-04-01 | 9 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 3736.8 | 301 事務所(官公庁は庁舎に分類) | 平日夜間
10 | 沖縄情報通信センター エネルギー棟 | 沖縄県うるま市字兼箇段後原６１－１ | 2015-04-01 | 9 | 0 | 1 | 03 S（鉄骨造） | 768.15 | 301 事務所(官公庁は庁舎に分類) | 特になし
11 | 沖縄IT津梁パーク 情報通信機器検証拠点施設 | 沖縄県うるま市州崎１４－１７ | 2013-08-27 | 10 | 0 | 2 | 03 S（鉄骨造） | 2435.37 | 301 事務所(官公庁は庁舎に分類) | 平日8:30～17:15
Formulas:
築年数 = DATEDIF([竣工年月日],D3,"Y")

## その２
別紙２
県有施設照明LED化業務（R6）その２ 対象施設一覧 |  |  | 築年数基準日
2024-04-01
施設数 | 建物名称 | 所在地 | 竣工年月日 | 築年数 | 階数 |  | 構造 | 延床面積 | 主用途 | 作業不可時間・期間
[5 empty] | 地下 | 地上 |  | m2 | 用途大区分 | 用途大区分
1 | 県議会庁舎 | 沖縄県那覇市泉崎１丁目２－３ | 1992-07-10 | 31 | 2 | 6 | 02 SRC（鉄骨鉄筋コンクリート造） | 18323.24 | 401 庁舎 | ・【執務室等】平日8:30～17:15 ・【議場、委員会室等】本会議、委員会開催日
2 | 宮古合同庁舎 | 沖縄県宮古島市平良西里1125 | 1997-09-11 | 26 | 1 | 5 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 8899.95 | 401 庁舎 | 特になし
3 | 沖縄県消防学校 本館 | 沖縄県中城村北上原９１０ | 1996-01-01 | 28 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 1535.85 | 113 大学・各種学校 | ・教育訓練期間中は作業不可 9/25(水)～9/30(月) 1/6(月)～1/14(火) 3/21(金)～3/31(月)を希望
3 | 沖縄県消防学校 宿泊研修館 | 沖縄県中城村北上原９１０ | 1996-01-01 | 28 | 1 | 3 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 2330.42 | 113 大学・各種学校
3 | 沖縄県消防学校 屋内訓練場 | 沖縄県中城村北上原９１０ | 1996-01-01 | 28 | 0 | 1 | 03 S（鉄骨造） | 1822.47 | 113 大学・各種学校
4 | 八重山合同庁舎 | 沖縄県石垣市字真栄里438-1 | 1997-07-28 | 26 | 1 | 5 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 8948.59 | 401 庁舎 | 特になし
5 | 北部合同庁舎 | 沖縄県名護市大南1-13-11 | 1994-04-20 | 29 | 1 | 5 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 9238.01 | 401 庁舎 | ・執務室は平日8：30-17：15不可 ・会議室・共有スペースは行事メンテナンス等利用時は不可
6 | 知事公舎 | 沖縄県那覇市寄宮１－７－１ | 1997-03-31 | 27 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 832.44 | 404 その他行政施設 | ・R6.11上旬不可（叙勲伝達式） ・9/24、11/25、2/10不可
7 | 身体障害者更生相談所 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1 | 1980-03-25 | 44 | 0 | 1 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 659 | 203 障害者福祉施設 | 障害者への補装具判定日等は不可のため、事前に日程調整が必要
8 | 宮古保健所 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476 | 1982-11-30 | 41 | 0 | 2 | 01 RC（鉄筋コンクリート造） | 1666.21 | 207 保健所 | 平日業務時間外、土日、祝祭日
Formulas:
築年数 = DATEDIF([竣工年月日],D3,"Y")