## 共通費積上
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報システム費 | 沖縄県ＣＡＬＳシステム利用 |  | 電改共 |  |  | (見積り・刊行物等)
1
式
計

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
沖縄コンベンションセンター |  |  |  | WP
高圧ケーブル改修工事 | 1
式
沖縄コンベンションセンター |  |  |  | WP
仮設高圧ケーブル工事 | 1
式
沖縄コンベンションセンター |  |  |  | WP
照明設備改修工事 | 1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 |  |  |  | 022
1
式
発生材処理 |  |  |  | 021
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設高圧ケーブル工事 |  |  |  | WP
1
式
発生材処理 |  |  |  | 021
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 |  |  |  | 001
1
式
構内配電線路 |  |  |  | 022
1
式
発生材処理 |  |  |  | 021
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 高圧ケーブル,PAS 更新 |  |  |  | 001
1
式
計
発生材処理 |  |  |  |  | 001
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設高圧ケーブル工事 |  |  |  |  | WP
1
式
計
発生材処理 |  |  |  |  | 001
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 展示棟照明更新 |  |  |  | 002
1
式
電灯設備 | 屋外トイレ照明更新 |  |  |  | 002
1
式
計
構内配電線路 | 外灯照明更新 |  |  |  | 002
1
式
計
発生材処理 |  |  |  |  | 001
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 高圧ケーブル,PAS 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 |  | 電改 |  |  | E0-536130 R0804本島_週休補正無 ※標準
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 400A |  | 台
ケーブル |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1318
1
式
撤去 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1323
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  | 電改 |  |  | B0-132623 R0804本島_週休補正無 標準
| 人力積込 土砂 DID区間有り | 2.2
| 10.5㎞以下 |  | ｍ3
積み込み |  |  | 電改 |  |  | B0-432219 R0804那覇_週休補正無 補市
2.2
ｍ3
産業廃棄物処理費 |  |  | 電処 |  |  | 別紙 00-1324
1
式
再資源化費 |  |  | 電率 |  |  | 別紙 00-1325
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事 |  | 仮設高圧ケーブル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1333
柱車) |  | 1
式
支線 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1334
1
式
仮設電線管 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1335
1
式
仮設高圧ケーブル |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1328
1
式
はつり工事 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1329
1
式
撤去 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1330
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  | 電改 |  |  | B0-132623 R0804本島_週休補正無 標準
| 人力積込 土砂 DID区間有り | 6.4
| 10.5㎞以下 |  | ｍ3
積み込み |  |  | 電改 |  |  | B0-432219 R0804那覇_週休補正無 補市
6.4
ｍ3
産業廃棄物処理費 |  |  | 電処 |  |  | 別紙 00-1340
1
式
再資源化費 |  |  | 電率 |  |  | 別紙 00-1341
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 展示棟照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具Ａ | LSS10 -2 -15 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
1
個
LED照明器具Ｂ | LSS9 -4 -48 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
3
個
LED照明器具Ｃ | LSS9MP/RP -4 -22 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
2
個
LED照明器具Ｄ | LSS1 -2 -15 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
49
個
LED照明器具Ｅ | LSS1 -4 -23 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
79
個
LED照明器具Ｆ | LSS1 -4 -23 LN |  | 電改 |  |  | 代価表 0016
| ガード付 | 8
個
LED照明器具Ｇ | ＬＥＤベースライト 直付け型 反 |  | 電改 |  |  | 代価表 0017
| 射笠付 | 115
| 器具光束:2450lm |  | 個
LED照明器具Ｈ | ＬＥＤベースライト 直付け型 反 |  | 電改 |  |  | 代価表 0018
| 射笠付 | 44
| 器具光束:5090lm |  | 個
LED照明器具Ｉ | ＬＥＤベースライト 直付け型 反 |  | 電改 |  |  | 代価表 0019
| 射笠付 防雨･防湿･耐塩形 | 9
個
LED照明器具Ｊ | ＬＥＤベースライト 直付け型 片 |  | 電改 |  |  | 代価表 0020
| 反射笠付 | 25
個
LED照明器具Ｋ | LRS6 -4 -30 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
63
個
LED照明器具Ｌ | ＬＥＤベースライト 埋込形 |  | 電改 |  |  | 代価表 0021
1
個
LED照明器具Ｎ | LRS20CG1A -4 -41 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
11
個
LED照明器具Ｏ | ＬＥＤ ベースダウンライト |  | 電改 |  |  | 代価表 0023
| 電球色 埋込穴:φ125 | 13
個
LED照明器具Ｐ | ＬＥＤ ベースダウンライト |  | 電改 |  |  | 代価表 0024
| 昼白色 埋込穴:φ125 | 91
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 展示棟照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具Ｑ | LRS1 - -13 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
14
個
LED照明器具Ｓ | 身障者便所手洗い用ＬＥＤ照明 |  | 電改 |  |  | 代価表 0025
1
個
LED照明器具Ｔ | ＬＥＤブラケット 直付け型 |  | 電改 |  |  | 代価表 0026
16
個
LED照明器具Ｕ | LBF3MP/RP -2 -06 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
5
個
LED照明器具Ｖ | LBF3MP/RP -4 -20 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
22
個
LED照明器具Ｗ | ＬＥＤ１０畳 シーリング |  | 電改 |  |  | 代価表 0027
1
個
LED照明器具Ｘ | ＬＥＤブラケット 直付け型 |  | 電改 |  |  | 代価表 0028
| ＬＥＤランプ共 | 8
個
非常用 | K0-LRS11 -D10 - |  | 電改 |  |  | E0-532452 R0804本島_週休補正無 ※標準
LED照明器具ア |  | 39
個
ケーブル |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-0675
1
式
電線管 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-0677
1
式
撤去 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-0689
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 屋外トイレ照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具Ｍ | ＬＥＤベースライト 埋込形 |  | 電改 |  |  | 代価表 0022
| 防雨･防湿形 | 4
個
LED照明器具Ｒ | LRS1RP - -13 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
10
個
LED照明器具Ｕ | LBF3MP/RP -2 -06 LN |  | 電改 |  |  | E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準
8
個
撤去 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1339
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 外灯照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具ａ | LST1 -60 LJ |  | 電改 |  |  | E0-532460 R0804本島_週休補正無 ※標準
(屋外灯) |  | 61
灯
LED照明器具ａ※ | LST1 -60 LJ |  | 電改 |  |  | 代価表 0029
(屋外灯) | ポール 共 | 2
灯
LED照明器具ａ※ | LST1 -60 LJ |  | 電改 |  |  | 代価表 0030
※(屋外灯) | ポール 基礎共 | 1
灯
LED照明器具ｂ | ＬＥＤポールライト |  | 電改 |  |  | 代価表 0031
1
灯
LED照明器具ｄ | LST4 -60 LN |  | 電改 |  |  | E0-532460 R0804本島_週休補正無 ※標準
(屋外灯) |  | 3
灯
LED照明器具ｅ | ＬＥＤ電球 壁面・床取付形・ブラ |  | 電改 |  |  | 代価表 0032
| ケット | 14
灯
LED照明器具ｆ | ＬＥＤブラケット 直付け型 |  | 電改 |  |  | 代価表 0033
8
灯
LED照明器具ｇ | ＬＥＤアプローチライト |  | 電改 |  |  | 代価表 0034
8
灯
LED照明器具ｈ | ＬＥＤ屋外用照明 シーリング |  | 電改 |  |  | 代価表 0035
1
灯
LED照明器具ⅰ | ＬＥＤスポットライト |  | 電改 |  |  | 代価表 0036
4
灯
撤去 |  |  | 電改 |  |  | 別紙 00-1336
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 |  | 電改 |  |  | B0-132623 R0804本島_週休補正無 標準
| 人力積込 土砂 DID区間有り | 2.8
| 10.5㎞以下 |  | ｍ3
積み込み |  |  | 電改 |  |  | B0-432219 R0804那覇_週休補正無 補市
2.8
ｍ3
産業廃棄物処理費 |  |  | 電処 |  |  | 別紙 00-1342
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 高圧ケーブル,PAS 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1318
1
式
6kV EM-CET(EE) | 200mm2 FEP内(PF･CD) |  |  |  |  | E0-432648 R0804本島_週休補正無 標準
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 135
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | E0-432648 R0804本島_週休補正無 標準
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
ｍ
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準
39
ｍ
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ |  |  |  |  | E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準
498
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内 |  |  |  |  | E0-432638 R0804本島_週休補正無 標準
22
ｍ
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準
20
ｍ
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ |  |  |  |  | E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準
243
ｍ
端末処理 | 200mm2 屋内 |  |  |  |  | E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 200mm2 屋外耐塩 |  |  |  |  | E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 60mm2 屋内 |  |  |  |  | E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準
6kV EM-CET |  | 4
か所
端末処理 | 38mm2 屋内 |  |  |  |  | E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準
6kV EM-CET |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 高圧ケーブル,PAS 更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-1323
1
式
高圧引込用負荷 | [5 empty] | 代価表 0001
開閉器(PAS) |  | 1
撤去 |  |  | 台
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD) |  |  |  |  | 代価表 0002
撤去 |  | 135
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | 代価表 0003
撤去 |  | 6
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | 代価表 0005
撤去 |  | 39
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ |  |  |  |  | 代価表 0004
撤去 |  | 498
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内 |  |  |  |  | 代価表 0006
撤去 |  | 22
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | 代価表 0008
撤去 |  | 20
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ |  |  |  |  | 代価表 0007
撤去 |  | 243
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理費 | [5 empty] | 別紙 00-1324
1
式
産業廃棄物処理費 | 被覆銅線 ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  |  |  |  | 産廃（ナ） 1
3341.3
kg
産業廃棄物処理費 | 金属くず 処理 |  |  |  |  | 産廃（金） 1
30
kg
計
再資源化費 | [5 empty] | 別紙 00-1325
1
式
再資源化費 | 銅くず 被覆銅線導体 |  |  |  |  | 再生（銅） 1
1984.3
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事 |  | 仮設高圧ケーブル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建 | [5 empty] | 別紙 00-1333
柱車) |  | 1
式
仮設構内柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製,12ｍ |  |  |  |  | 代価表 0009
2
本
建柱車 | [5 empty] | 代価表 0010
1
日
計
支線 | [5 empty] | 別紙 00-1334
1
式
支線 | 38～45mm² |  |  |  |  | 代価表 0011
2
箇所
計
仮設電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1335
1
式
波付硬質合成 | (125) |  |  |  |  | E0-431151 R0804本島_週休補正無 標準
樹脂管(FEP) |  | 147
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事 |  | 仮設高圧ケーブル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設高圧ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1328
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD) |  |  |  |  | E0-432638 R0804本島_週休補正無 標準
147
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | E0-432638 R0804本島_週休補正無 標準
13
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 6kV EM-CET200mm2ｹｰﾌﾞﾙ吊 |  |  |  |  | 代価表 0012
| 18m | 1
径間
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-1329
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 150mm |  |  |  |  | E0-436442 R0804本島_週休補正無 標準
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事 |  | 仮設高圧ケーブル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-1330
1
式
仮設電線管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製,12ｍ |  |  |  |  | 代価表 0013
撤去 |  | 2
本
建柱車 | [5 empty] | 代価表 0010
1
日
支線 | 38～45mm² |  |  |  |  | 代価表 0014
撤去 |  | 2
箇所
波付硬質合成 | (125) 再使用しない |  |  |  |  | E0-471133 R0804本島_週休補正無 ※標準
樹脂管(FEP)撤去 |  | 147 |  |  |  | (PF管､CD管)撤去 28
|  |  | ｍ |  |  | 参考準用
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD) |  |  |  |  | 代価表 0002
撤去 |  | 147
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 |  |  |  |  | 代価表 0003
撤去 |  | 13
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 6kV EM-CET200mm2ｹｰﾌﾞﾙ吊 |  |  |  |  | 代価表 0015
撤去 |  | 1
径間
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理費 | [5 empty] | 別紙 00-1340
1
式
産業廃棄物処理費 | 被覆銅線 ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  |  |  |  | 産廃（ナ） 1
1405.8
kg
産業廃棄物処理費 | コンクリート殻 処理 |  |  |  |  | 産廃（コ） 1
900
kg
産業廃棄物処理費 | 廃プラスチック類 処理 |  |  |  |  | 産廃（プ） 1
220.5
kg
計
再資源化費 | [5 empty] | 別紙 00-1341
1
式
再資源化費 | 銅くず 被覆銅線導体 |  |  |  |  | 再生（銅） 1
985.7
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 展示棟照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0675
1
式
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内 |  |  |  |  | E0-432611 R0804本島_週休補正無 参考
20
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0677
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 露出 |  |  |  |  | E0-431135 R0804本島_週休補正無 参考
(VE) |  | 20
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 展示棟照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0689
1
式
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ａ | 再使用しない | 14
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｂ | 再使用しない | 196
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｃ | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｄ | 再使用しない | 53
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｅ | 再使用しない | 110
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｆ | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｇ | 再使用しない | 51 |  |  |  | 露出形 FL 40W ×1
| ブラケット型 |  | 個 |  |  | 再使用しない 参考準用
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｈ | 再使用しない | 20 |  |  |  | 露出形 FL 20W ×1
| ブラケット型 |  | 個 |  |  | 再使用しない 参考準用
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｉ |  | 118
個
白熱灯器具 | 露出丸形 再使用しない |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｊ |  | 8 |  |  |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
|  |  | 個 |  |  | 参考準用
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｋ |  | 1
個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W |  |  |  |  | E0-471215 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｌ | 再使用しない | 39
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 屋外トイレ照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-1339
1
式
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｂ | 再使用しない | 4
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｃ | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1 |  |  |  |  | E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｈ | 再使用しない | 8 |  |  |  | 露出形 FL 20W ×1
| ブラケット型 |  | 個 |  |  | 再使用しない 参考準用
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
撤去Ｉ |  | 10
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 外灯照明更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-1336
1
式
外灯撤去Ａ | 直付 400W以下 |  |  |  |  | E0-471114 R0804本島_週休補正無 ※標準
HID灯器具のみ | 再使用しない | 61
撤去 |  |  | 灯
外灯撤去Ａ※ | 300W 再使用しない |  |  |  |  | E0-471212 R0804本島_週休補正無 ※標準
HID灯器具 |  | 2
(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去 |  |  | 灯
外灯撤去Ａ※※ | 300W 再使用しない |  |  |  |  | E0-471212 R0804本島_週休補正無 ※標準
HID灯器具 | ※基礎別途計上 | 1
(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去 |  |  | 灯
外灯撤去Ｂ | 1灯形 再使用しない |  |  |  |  | E0-471213 R0804本島_週休補正無 ※標準
灯器具のみ |  | 8
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ撤去 |  |  | 灯
外灯撤去Ｃ | 外灯（据置型） |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
白熱灯器具 |  | 18 |  |  |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しな
撤去 |  |  | 灯 |  |  | 参考準用
外灯撤去Ｄ | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
白熱灯器具 |  | 12
撤去 |  |  | 灯
外灯撤去Ｅ | 天井灯 |  |  |  |  | E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準
白熱灯器具 |  | 1 |  |  |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しな
撤去 |  |  | 灯 |  |  | 参考準用
基礎部躯体 | 2階以下 |  |  |  |  | B0-339128 R0804本島_週休補正無 ※参考
とりこわし | 1階柱1本当たり面積 15m2未満 | 0.4
| ※外灯基礎撤去とりこわし |  | ㎡
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 |  |  |  |  | B0-038172 R0804本島_週休補正無 参考
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理費 | [5 empty] | 別紙 00-1342
1
式
産業廃棄物処理費 | コンクリート殻 処理 |  |  |  |  | 産廃（コ） 1
648
kg
産業廃棄物処理費 | 金属くず 処理 |  |  |  |  | 産廃（金） 1
2998.7
kg
産業廃棄物処理費 | 廃プラスチック類 処理 |  |  |  |  | 産廃（プ） 1
2.6
kg
産業廃棄物処理費 | 水銀ランプ 処理 |  |  |  |  | 産廃（水銀灯） 1
129.4
kg
産業廃棄物処理費 | 蛍光ランプ 処理 |  |  |  |  | 産廃（蛍光灯） 1
6.5
kg
産業廃棄物処理費 | 白熱電球処理 |  |  |  |  | 産廃（白熱灯） 1
7.3
kg
計