## 数量仕訳
令和 年 月 日
修 繕 費 内 訳 書
| 修 繕 名 称 | 沖縄県中央卸売市場青果冷蔵庫棟高圧ケーブル取替修繕
構 造
| 面 積 | -
No. | 種 目 | 金 額 |  | 備 考
1 | 高圧引き込みケーブル更新工事 | 0
2 | ハンドホール鉄蓋取替工事 | 0
3 | 共通仮設費 | 0
4 | 現場管理費 | 0
5 | 一般管理費 | 0
| 計 | 0
| 消 費 税 | 0 | 10%
| 合 計 | 0
沖縄県農林水産部

## 数量内訳
内 訳 書
No. | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 高圧引き込みケーブル更新工事
0 | ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形PE絶縁体粘性PEｹｰﾌﾞﾙ | 6600V EM-CET 60ｓｑ〈管内〉 | 152 | ｍ |  | 0
| 端末処理材 ｱｻﾋﾆｭｰﾊﾟｯﾄ200 | 6KV CE-T 60ｓｑ 耐塩 | 1 | 組 |  | 0
| 端末処理材 ｱｻﾋﾆｭｰﾊﾟｯﾄ100 | 6KV CE-T 60ｓｑ 屋内 | 1 | 組 |  | 0
| 端末材固定具 |  | 1 | 個 |  | 0
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定具 |  | 1 | 本 |  | 0
| 軽量腕金 | 1200Ａ | 2 | 本 |  | 0
| ﾉｰｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | （単） | 2 | 個 |  | 0
| パイプ型アームタイ | 900ｍｍ | 2 | 本 |  | 0
0 | ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形PE絶縁体粘性PEｹｰﾌﾞﾙ | 6600V CVT 38ｓｑ 〈管内〉 | 146 | ｍ |  | 0
| 端末処理材 ｱｻﾋﾆｭｰﾊﾟｯﾄ200 | 6KV CV-T 38ｓｑ 耐塩 | 1 | 組 |  | 0
| 端末処理材 ｱｻﾋﾆｭｰﾊﾟｯﾄ100 | 6KV CV-T 38ｓｑ 屋内 | 1 | 組 |  | 0
| 発生材処理費 | スクラップ処分 | 191.8 | ｋｇ |  | 0 | マイナス計上
| スクラップ処分 |  | 1 | 式 |  | 0
| 耐電圧試験 | 昼間 | 1 | 式 |  | 0
| 電気主任技術者立会費 | 昼間 | 1 | 人 |  | 0
| 電力申請 | 縁切り・復旧 | 1 | 式 |  | 0
| 仮設用発電機 | 400KVA 仮設ケーブル配線含む | 4 | 台 |  | 0
| 非常用発電機用燃料 | 軽油 | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
0
2 | ハンドホール鉄蓋取替工事
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 | HIVE 82ｍｍ 〈露出〉 | 6 | ｍ |  | 0
| 異種管接続材料 Ａ型 | FEP 80ｍｍ | 1 | 組 |  | 0
| HIVE管用 防水キャップ | HIVE 82ｍｍ | 1 | 個 |  | 0
| ハンドホール鉄蓋 | 600φ 重荷重 | 3 | 個 |  | 0
| ハンドホール嵩上げ調整リング | 600φ 150ｍｍ | 3 | 個 |  | 0
| WSボンド |  | 1 | 箱 |  | 0
土工事
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | ｔ＝50 | 8 | ｍ2 |  | 0
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾄ |  | 16 | ｍ |  | 0
| ｱｽﾌｧﾙﾄ剥取積込 | バックホウ 0.28ｍ3 | 8 | ｍ2 |  | 0
| ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費 |  | 1 | 式 |  | 0
| ハンドホール嵩上げ調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | 3 | 基 |  | 0
| 機械使用・運搬費 | バックホウ 0.28ｍ3 | 1 | 式 |  | 0
| 現場諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
3 | 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
5 | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 4.の合計 |  |  |  |  | 0